様式７

貯蔵施設の技術上の基準に関する説明書

| 販売所の名称 | （電話番号 ） |
| --- | --- |
| 販売所の所在地 |  |
| 貯蔵施設の所在地 |  |
| 貯蔵能力 | Kg |
| 面積（容器の場合） | ㎡ |

| 項 目 | 条項 | 対応事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒標 | 規則14条 １号 | □ 貯蔵施設の明示 ※ 図面添付 □ ＬＰガス貯蔵施設 □ 燃 □ 火気厳禁 |  |  |  |
| 保安距離 | ２号 |  | 法 定 | 実 際 | 緩和の必要性 |
|  |  | 第１種 | ｍ | ｍ | 有 無 |
|  |  | 第２種 | ｍ | ｍ |  |
| 障壁(保安距離緩和の場合) | ３号 | □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 構 造 □ その他（ ） ※ 図面添付 |  |  |  |
| 屋根 | ４号 | 材料（ ） ※ 図面添付 |  |  |  |
| 滞留防止措置 | ５号 | □ 換気口 必要面積( )㎡ 実際面積( )㎡ ( )％ □ 強制換気 通風能力（1㎡当たり ㎥/min） 放出口 （地盤面上から m） ※ 図面添付 |  |  |  |
| 消火設備 | ６号 | 消火器 （Ａ－ Ｂ－ ） 本 |  |  |  |
| 火 気 |  | □ 無 火気との距離 ｍ 隔壁 □ 有 ※ 図面添付 |  |  |  |
| 転落転倒防止 |  | 方法（ ） |  |  |  |

（記載要領）

１．該当しない欄は抹消すること。

２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

３．該当する□には✔を付し、（     ）には数値又は説明を記入すること。