様式40

移動式２級火薬庫定期自主検査結果表

| 火薬庫の付近にあ る保安物件の名称 |  |  | 当該保安物件から最 短距離にある火薬庫 | 保安距離及び当該保 安物件までの距離 | 土 堤 |  | 土堤高5／4又は 事業用施設の別 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１種 |  |  | 庫・ トン | ｍ・ ｍ | 有･無 |  |  | 適・否 |
| 第２種 |  |  | 庫・ トン | ｍ・ ｍ | 有･無 |  |  | 適・否 |
| 第３種 |  |  | 庫・ トン | ｍ・ ｍ | 有･無 |  |  | 適・否 |
| 第４種 |  |  | 庫・ トン | ｍ・ ｍ | 有･無 |  |  | 適・否 |
| 検 査 項 目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  | 補正・補修事項 |  | 判定 |
| 位 置 |  | 湿地ではないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 構 造 |  | 盗難及び火災を防止できるか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 入口の二重扉 |  | 耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 盗難防止措置 |  | 内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 内 面 |  | 板張り、床面に鉄類は表われていないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 屋 根 |  | 不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 防 火 用 空 地 |  | 境界沿いに巾２ｍ以上確保されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 防 火 設 備 |  | 貯水槽等の位置、数量は良いか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 警 戒 設 備 |  | 境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 天 井 裏 |  | 盗難防止の金網張りに異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 警 鳴 装 置 |  | 別紙点検表のとおり。 |  |  |  |  |  |  |
| 床下の通気孔 |  | 金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 天井･両妻の換気孔 |  | 金網張りに腐食などの異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 窓 |  | 鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 庫内暖房設備 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 庫内照明設備 |  | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 外部点燈装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 避 雷 装 置 |  | 別紙点検表のとおり。 |  |  |  |  |  |  |
| 土 堤 |  | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 相 互 間 距 離 |  | 維持されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 検査を指揮監督し た保安責任者によ る記名 |  |  |  |  |  |  |  |  |