特記仕様書

第１　業務概要

１　業務名称等

⑴　業務番号　　多高福委託第12号

⑵　業務名　　　ふれあいセンター姫 給水設備改修業務設計委託

２　施設概要

本業務の対象となる施設の概要は次のとおりとする。

⑴　施設名称　　ふれあいセンター姫

⑵　履行場所　　多治見市大針町字台80番地の2

⑶　施設用途　　保健・福祉施設

３　設計条件

⑴　敷地の条件

ア　敷地の面積　		2,556.98㎡

イ　用途地域及び地区の指定　	市街化調整区域

ウ　地域防災計画　		風水害指定避難場所、

風水害指定緊急避難場所

⑵　施設の条件

ア　延床面積　			1,603.86㎡

イ　主要構造　			RC造

ウ　階数　　　			地上2階

エ　竣工年　　			平成9年8月

オ　耐震　　　			新耐震基準

⑶　対象工事の概要

給湯設備システム改修工事	1式

⑷　設計条件

設計にあたっては、現地調査を行い給湯設備システムの検討、実施設計を行うこと。

第２　業務仕様

本特記仕様書に記載されていない事項については、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（平成20年３月31日付け　国営整第176号（最終改定　平成31年３月29日付け　国営整第200号））による。

ただし、この場合において、共通仕様書にある用語の読み替え等、疑義を生じた場合には、速やかに監督員に確認すること。

１　設計業務の内容及び範囲

⑴　設備設計業務

実施設計

・機械設備

・電気設備

・建築工事

積算業務（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積り収集、見積り検討資料の作成）

概略工程の作成

会議資料の作成

申請手続きの検討（オイルタンク等）

現地調査

２　業務の実施

⑴　一般事項

ア　実施設計業務は、提示された設計条件、適用基準に基づき行う。

イ　積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。

ウ　設計に当たっては、工事現場の生産性向上（省人化及び工事日数短縮）に配慮する。

エ　「建設工事公衆災害防止対策要綱」（令和元年　国土交通省告示第496号）に基づき、現場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めるとともに、施工時に留意すべき事項がある場合には、成果物に明示する。

オ　「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」を踏まえ、手戻り防止のための設計業務のプロセス管理に努めるものとする。

⑵　適用基準等

本業務に国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の内容が技術基準等に適合しているか判断し、業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省ホームページに掲載している。

ＵＲＬ　https://www.milt.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

ア　共通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　版　等　）

・　官庁施設の基本的性能基準　　　　　　　　　　　　（令和２年改定）

・　官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 （平成27年制定）

・　官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン（平成27年改定）

・　官庁施設の総合耐震・対津波計画基準　　　　　　　（平成25年制定）

・　官庁施設の総合耐震診断・改修基準　　　　　　　　（平成８年制定）

・　官庁施設の環境保全性基準　　　　　　　　　　　　（平成29年改定）

・　官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準　　　（平成18年制定）

・　公共建築工事積算基準　　　　　　　　　　　　　　（平成28年改定）

・　公共建築工事共通費積算基準　　　　　　　　　　　（平成28年改定）

・　公共建築工事標準単価積算基準　　　　　　　　　　（令和３年改定）

・　公共建築工事積算基準等資料　　　　　　　　　　　（令和３年改定）

・　営繕工事積算チェックマニュアル　　　　　　　　　（平成30年改定）

・　建築物解体工事共通仕様書　　　　　　　　　　　　（平成31年改定）

・

イ　建築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　版　等　）

・　建築工事設計図書作成基準　　　　　　　　　　　　（平成28年制定）

・　建築工事設計図書作成基準の資料　　　　　　　　　（平成28年制定）

・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年改定）

・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　　（ 平成31年版 ）

・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　（ 平成31年版 ）

・　公共建築木造工事標準仕様書　　　　　　　　　　　（ 平成31年版 ）

・　建築設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年改定）

・　建築設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年改定）

・　建築構造設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年制定）

・　建築構造設計基準の資料　　　　　　　　　　　　　（平成30年改定）

・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年改定）

・　構内舗装・排水設計基準　　　　　　　　　　　　　（平成27年改定）

・　構内舗装・排水設計基準の資料　　　　　　　　　　（平成27年改定）

ウ　建築積算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　版　等　）

・　公共建築数量積算基準　　　　　　　　　　　　　　（平成29年改定）

・　公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）　　　　（平成30年改定）

・　公共建築工事見積標準書式（建築工事編）　　　　　（平成30年改定）

エ　設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　版　等　）

・　建築設備計画基準　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年制定）

・　建築設備設計基準　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年制定）

・　建築設備工事設計図書作成基準　　　　　　　　　　（平成30年制定）

・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　（ 平成31年版 ）

・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　（ 平成31年版 ）

・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　（ 平成31年版 ）

・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　（ 平成31年版 ）

・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　（ 平成31年版 ）

・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　（ 平成31年版 ）

・　雨水利用・排水再利用設備計画基準　　　　　　　　（平成28年制定）

・　建築設備耐震設計・施工指針（（一財）日本建築センター）

（2014年版）（市販）

・　建築設備設計計算書作成の手引（一社）公共建築協会）

（ 平成30年版 ）（市販）

- 電気設備技術基準・解釈（ 令和３年版 ）（市販）

- 内線規程（ 平成28年版 ）（市販）

オ　設備積算

・　公共建築設備数量積算基準　　　　　　　　　　 （平成29年改定）

・　公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）　　　　（平成30年改定）

・　公共建築工事見積標準書式（設備工事編）　　　　　（平成30年改定）

（3）管理技術者及び主任担当技術者の資格要件

ア　下記による

業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。

㋐　管理技術者

管理技術者の資格要件は次による。

なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

・　建築士法第２条第５項に規定する建築設備士

・　下記の機械設備設計（給排水衛生設備）の実務経験を有すること。

・　18年以上

・　13年以上

・　8年以上

・　5年以上

・　管理技術者は、主任担当技術者を兼務してよいこととする。

㋑　主任担当技術者

主任担当技術者の資格要件は次のいずれかによる。

なお、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

・　建築士法第２条第５項に規定する建築設備士

・　建築士法第10条の２の２に規定する設備設計一級建築士

・　下記の機械設備設計（給排水衛生設備）の実務経験

・　18年以上

・　13年以上

・　８年以上

・　５年以上

⑷　打合せ及び記録

ア　打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。

㋐　業務着手時

㋑　監督員又は管理技術者が必要と認めた時

イ　新型コロナウィルス感染拡大の状況に鑑み、電話、電子メール、情報共有システム等を活用することにより、打合せ回数を極力減らすこととする。また、打合せを実施する場合には必要最小限の人数で実施するとともに、広い部屋での実施やマスクの着用する等、受発注者間で協議の上、感染予防対策を徹底することとする。

⑸　情報管理体制の確保

ア　受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報（以下「要保護情報」という。）を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、別紙様式を参考に、情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成・提出し、発注者の同意を得なければならない。また、記載内容に変更が生じる場合も、同様に作成・提出の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。

イ　受注者は、要保護情報について、情報取扱者以外の者に使用、閲覧又は漏えいさせてはならない。

ウ　受注者は、要保護情報の漏えい等の事故やおそれが判明した場合については、履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。

なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。

⑹　図面等の作成上の留意点

図面等の作成に当たっては、機密性の確保が求められる情報がわかる表記のあるものが必要最小限となるよう（例えば、機密性の確保が求められる室の用途が特定される室名等を表記しない。）、図面等の作成開始当初から留意する。また、機密性の確保が求められる情報がわかる表記のある図面等については、監督員の指示により、機密性の確保に支障をきたす詳細等の情報を表記しない図面等も併せて作成する。

⑺　成果物等の情報の適正な管理

ア　次に掲げる措置その他の必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定の遵守のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。

成果物等とは、

ａ　業務の成果品（未完成の成果物を含む。）

ｂ　その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの

等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。

㋐　発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む）しない。

㋑　業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。

㋒　成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。

㋓　サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。

㋔　貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、第２．２．⑹により監督員に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。

㋕　契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。

イ　成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。

ウ　上記ア及びイの規定は、契約終了後も対象とする。

エ　上記ア、イ及びウの規定は、協力者等に対しても対象とする。

⑻　その他、業務の履行に係る条件等

ア　成果物の提出場所　　（　多治見市建設部建築住宅課　　　）

イ　成果物の取り扱いについて

提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

ウ　妨害又は不当要求に対する通報義務

１．受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

２．受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

オ　業務コスト調査について

予算決算及び会計命令（昭和22年　勅令第165号）第85条の基準に基づく価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。

㋐　受注者は、業務コスト調査に係る調査票等の作成を行い、業務完了日の翌日から起算して90日以内に発注者に提出するものとする。

なお、調査票等については別途監督員から指示するものとする。

㋑　受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために監督員がヒアリング調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。

３　成果物、提出部数等

⑴　実施設計

| 成果物等 | 原図 | 写し | 製本 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア 機械設備設計図 ※改修箇所は、改修前・改修後の図面を作成のこと ・特記仕様書 ・敷地案内 ・配置図・外構図 ・1階平面図 ・2階平面図 ・機器表 ・系統図 ・機械室配管・機器詳細図 ・〃 配管・機器断面図 ・〃 電気配管配線図、盤図 ・浴室配管詳細図 ・オイルタンク廻り配管図 ・設計計算書 ・その他必要なもの | 各１部 | （2）部 | A3(A4折) | ＣＤ－Ｒ提出 |
| イ 電気 ・電気設計図 配線系統図等 ・設計計算書 ・その他必要なもの |  |  |  |  |
| ウ 建築 ・建築設計図 機器基礎図、構造等 ・設計計算書 ・その他必要なもの | 各１部 | （2）部 | A3(A4折) | ＣＤ－Ｒ提出 |
| エ 積算 ・積算数量算出書 ・積算数量調書 ・見積書等関係資料 ・単価資料 | 各１部 | （2）部 |  | ＣＤ－Ｒ提出 |
| オ その他必要なもの | 各１部 | （2）部 |  | ＣＤ－Ｒ提出 |
| カ 資料 ・各種技術資料 ・各記録書 | 各1部 | （2）部 |  | ＣＤ－Ｒ提出 |

（注）

：　設計図は、適宜、追加してもよい。

：　成果物は、監督員の指示により、製本とする。

：　電子媒体（ＣＤ－Ｒ）の提出部数は２部とする。

：　概略工事工程表の作成に当たっては、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方（平成30年２月）を参照し、適正な工期を設定する。

第３　その他の注意事項

１　環境配慮

⑴　電子メール等の積極的な活用や車のアイドリングストップなどの環境配慮につとめる。

⑵　使用する消耗品等については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に規定されている調達品目等の環境への負荷が小さいものを使用するように努める。

⑶　設計は次の事項を留意したものとする。

ア　水質汚濁、大気汚染、騒音はそれぞれに係る環境基準等を遵守すること。

イ　建設機械は、低騒音、低振動、環境対策型建設機械を使用する計画とすること。

ウ　廃棄物の発生抑制、減量化及びリサイクルをした計画とすること。

エ　発生する副産物は、再利用を基本とし、廃棄物が適正に処理・処分される計画とすること。

オ　エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に使用すること。

２　その他

⑴　受注者は、監督員と緊密な連絡をとり、十分な打合せを行って業務を遂行するものとし、業務の実施にあたり不明確な点は監督員との協議により、その指示に従って実施する。

⑵　業務の実施中に既存の構築物、道路等に損傷を与えた場合は、直ちに受注者の負担により復旧する。

第４　参考図面

ふれあいセンター姫建設（管設備）工事図

ふれあいセンター姫建設（電気）工事図

ふれあいセンター姫建設（建築）工事図

以上