## 工事設計書
工事設計書 |  | 令和８年度 |  |  | 事務局長 | 課 長 | リーダー | グループ |  |  | 審 査 | 設 計
|  | 工 事 | 多教中ト 第２号
番 号
工事名 | 多治見中学校トイレ洋式化改修工事 |  |  | 施 工 | 多治見市美坂町４丁目10番地 地内
場 所
設 計 概 要 | 多治見中学校において、次のとおり工事するもの。 ① １階男子・女子・職員トイレ洋式化改修 一式 ② ２階男子・女子トイレ洋式化改修 一式 ③ ３階男子・女子トイレ洋式化改修 一式 建物概要は、次のとおり。 ① 主たる対象建物 ・ 建物名称 管理特別普通教室棟 ・ 構造 ＲＣ造 ・ 階数 地上３階 ・ 延べ面積 1,159.71m2 ・ 建設年度 平成12年度 |  |  | 設 計 | 令和８年６月５日 |  |  | 工 事 |  | 附帯 | 変更 | その他
本工事
|  |  |  | 年月日 |  |  |  | 種 別 |  | 工事 | 工事 | ( )
|  |  |  | 入札の |  | 現場説明 別冊仕様書 その他 |  | 施 工 |  |  | 専門工事 | その他
[9 empty] | 直営 | 請負
|  |  |  | 注 意 | 有・無 | 有・無 | ( ) | 方 法 |  |  | 分割請負 | ( )
[8 empty] | 契約締結の日 |  | ～ | 令和９年２月26日
|  |  |  | 工 期 | 工事着手の日から 以内
起変
工更
理
由
特
記
事
項
|  | 当 初 設 計 額 |  |  | 第 一 回 変 更 設 計 額 |  |  |  | 第 二 回 変 更 設 計 額
工 事 価 格
消費税及び地方消費税の額
総 工 事 費
多 治 見 市 役 所
参 考 数 量

## 工事価格書
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
合 計
工事価格
消費税及び地方消費税の額
総工事費

## Ａ直接工事費
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
合 計

## Ｂ共通仮設費
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 共通仮設費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 積み上げによる共通仮設費 |  | 1 | 式
（内訳）
| 仮囲い 成形鋼板 H=2000 |  | 64.6 | m
| キャスターゲートＷ＝５ｍ | 高さ２ｍ | 1 | か所
| 養生鉄板 t25 |  | 27 | m2
再生密粒度アスコン
| アスファルト舗装復旧工事 | 仮設トイレ1,2基礎工事に伴う工事 | 2.9 | m2
| 交通誘導員 |  | 1 | 式
| ＶＯＣ測定調査費用 |  | 7 | か所
資材置き場から設置位置まで
| 仮設トイレユニット等運搬 | トイレユニットはW 2.3m*D 4.3m*H 2.9m程度 | 1 | 式
| 通路(渡り廊下1から | 壁高さ2.4m程度 通路幅1.0m、通路長さ8m程度
| 常設用仮設トイレまで) | 仕上は屋根：ポリカ波板、壁：単管軸組、床：すのこ 程度 | 1 | 式
本体費、納入輸送費、設置工事費、諸経費含む
| 仮設トイレ1,3（女性用） | 三協フロンティア サニタリーユニット CT-42JB 同等品 | 2 | 棟
本体費、納入輸送費、設置工事費、諸経費含む
| 仮設トイレ2,4（男性用） | 三協フロンティア サニタリーユニット CT-42JA 同等品 | 2 | 棟
| 仮設トイレ1,3（女性用） | レンタル費 | 2 | 棟
| 仮設トイレ2,4（男性用） | レンタル費 | 2 | 棟
仮設1,2トイレ工事 （舗装修繕）
舗装修繕工事１F
| 舗装切断工 |  | 11 | m
| アスファルト 処分・運搬 | 設備配管工事に伴う工事 | 0.2 | m3
再生密粒度アスコン
| アスファルト 復旧 | 設備配管工事に伴う工事 | 4 | m2
| 根切・埋め戻し 機械 |  | 0.6 | m3
| 残土 処分・運搬 |  | 0.6 | m3
| 砕石 |  | 0.4 | m3
| 重機運搬費 |  | 1 | 式
| ダンプ費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
舗装修繕工事2F
| 舗装切断工 |  | 30.4 | m
| アスファルト 処分・運搬 | 設備配管工事に伴う工事 | 1.8 | m3
再生密粒度アスコン
| アスファルト 復旧 | 設備配管工事に伴う工事 | 22.1 | m2
| 根切・埋め戻し 人力 |  | 3.3 | m3
| 残土 処分・運搬 |  | 3.3 | m3
| 砕石 |  | 2.2 | m3
| ダンプ費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
仮設1,2トイレ工事 （舗装復旧）
舗装復旧工事１F
| 舗装切断工 |  | 12.7 | m
| アスファルト 処分・運搬 |  | 0.3 | m3
| アスファルト 再生密粒度アスコン |  | 900 | kg
| 乳剤散布 |  | 7.2 | m2
| 路盤工 |  | 1 | 式
| 重機運搬費 |  | 1 | 式
| ダンプ費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
舗装復旧工事2F
| 舗装切断工 |  | 32.8 | m
| アスファルト 処分・運搬 |  | 1.3 | m3
| アスファルト 再生密粒度アスコン |  | 3300 | kg
| 乳剤散布 |  | 26.3 | m2
| 路盤工 |  | 1 | 式
| ダンプ費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 重機運搬費 |  | 1 | 式
小 計
合 計

## Ｃ現場管理費
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 現場管理費
1 | 現場管理費 |  | 1 | 式
合 計

## Ｄ一般管理費等
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ｄ | 一般管理費等
1 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
2 | 契約保証費 |  | 1 | 式
合 計

## Ａ直接工事費(1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費（建築工事）
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土・鉄筋・コンクリート工事 |  | 1 | 式
3 | 防水・タイル・左官工事 |  | 1 | 式
4 | 金属工事 |  | 1 | 式
5 | 建具工事 |  | 1 | 式
6 | 塗装工事 |  | 1 | 式
7 | 内装工事 |  | 1 | 式
8 | 撤去工事 |  | 1 | 式
合 計

## P01 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し |  | 177 | m2
トイレ内
| 養生 |  | 177 | m2
トイレ内
| 整理清掃後片付け |  | 177 | m2
廊下等共用部
| 養生 |  | 674 | m2
廊下等共用部
| 整理清掃後片付け |  | 674 | m2
仮設間仕切下地 B種木下地程度
| 仮設間仕切り |  | 83.7 | m2
仮設間仕切仕上材 B種片面 合板程度
| 仮設間仕切り |  | 83.7 | m2
仮設間仕切 片開戸 W900
| 仮設間仕切り |  | 6 | か所
仮設トイレ工事
| 養生 |  | 104 | m2
仮設トイレ工事
| 整理清掃後片付け |  | 104 | m2
合 計

## P02 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
2 | 土・鉄筋・コンクリート工事
21N Sr 18cm 多治見
| 普通コンクリート |  | 2.1 | m3
土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18
| コンクリート打設手間 | 圧送費､基本料別途 | 2.7 | m3
圧送基本料金 30m3以上 50m3/回未満
| コンクリートポンプ |  | 7 | 回
| 異形鉄筋(SD295)D10 |  | 120 | kg
| 鉄筋加工組み立て 小型構造物 |  | 150 | kg
| 鉄筋運搬費 |  | 150 | kg
| 後施工アンカー 横向きＤ１０用 |  | 340 | 本
| ワイヤメッシュφ6 @100 |  | 2.7 | m2
| 普通合板型枠 |  | 20.3 | m2
| 異形鉄筋(SD295)D13 |  | 30 | kg
| 防湿コンクリートt=60 |  | 0.5 | m3
| 捨てコンクリート |  | 0.1 | m3
再生クラッシャラン
| 砂利地業 |  | 0.2 | m3
| 根切 |  | 0.8 | m2
| 床付け |  | 2.9 | m2
M12 埋め込み長250 2重ナット
| アンカーボルト |  | 4 | 本
合 計

## P03 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
3 | 防水・タイル・左官工事
| 床 モルタル金鏝押え t=35 |  | 5.8 | m2
| 200角タイル |  | 5.8 | m2
屋内湿式便所
| ウレタン防水 |  | 5.1 | m2
合 計

## P04 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
4 | 金属工事
19形(屋内)
| 軽量鉄骨天井下地 | ふところ1.5ｍ未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 177 | m2
一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角
| 天井点検口 |  | 7 | か所
| 天井下地開口部補強 |  | 1.4 | m2
合 計

## P05 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
5 | 建具工事
| WD-1 点検調整 |  | 4 | か所
| WD-2 点検調整 |  | 3 | か所
| WD-3 点検調整 |  | 12 | か所
| WD-4 点検調整 |  | 6 | か所
| WD-5 点検調整 |  | 6 | か所
| WD-6 点検調整 |  | 3 | か所
| WD-7 新設 |  | 9 | か所
| WW-1 点検調整 |  | 30 | か所
| WW-2 点検調整 |  | 3 | か所
| SD-1 点検調整 |  | 3 | か所
| TB-3 新設 |  | 1 | か所
合 計

## P06 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
6 | 塗装工事
B種
| CL塗 糸巾300mm以下 | 木製面台部等 下地調整共 | 333 | m
B種
| CL塗 | 下地調整RB種(塗替え面) 木面 | 48.3 | m2
| 同上 下地調整RB種 | 下地 木面
| (塗替え面) |  | 48.3 | m2
B種
| エマルションペイントEP(G)塗 | 下地調整RB種(塗替え面) モルタル面 ボード面 | 390 | m2
| 同上 下地調整RB種 | 下地 モルタル面 ボード面
| (塗替え面) |  | 390 | m2
B種
| SOP塗 | 下地調整RB種(塗替え面) 木面 | 53 | m2
| 同上 下地調整RB種 | 下地 木面
| (塗替え面) |  | 53 | m2
B種
| SOP塗 | 下地調整RB種(塗替え面) 鉄鋼面 | 2.6 | m2
| 同上 錆止め塗料塗 | 下地 鉄鋼面
| (塗替え面) |  | 2.6 | m2
合 計

## P07 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
7 | 内装工事
| 建具クリーニング |  | 19.8 | m2
2.4m*0.6m
| 手洗いカウンター天板 人工大理石 |  | 3 | か所
2.0m*0.6m
| 手洗いカウンター天板 人工大理石 |  | 3 | か所
1.35m*0.6
| 手洗いカウンター天板 人工大理石 |  | 3 | か所
2.75m*0.6
| 手洗いカウンター天板 人工大理石 |  | 1 | か所
| 床200角タイル等 高圧洗浄 |  | 177 | m2
| 壁モザイクタイル等 高圧洗浄 |  | 145 | m2
| 天井 化粧石膏ボード 9.5 |  | 177 | m2
| 塩ビ廻り縁 |  | 145 | m
| 鏡清掃 2.4m*0.8m |  | 1 | か所
| 鏡清掃 2.9m*0.8m |  | 3 | か所
| 鏡清掃 2.0m*0.8m |  | 3 | か所
| 小便器用手摺 SUS |  | 3 | か所
合 計

## P08 (1)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
8 | 撤去工事
| 有筋コンクリート撤去 |  | 0.9 | m3
| 床200角タイル撤去 |  | 5.7 | m2
| モルタル面台t=25撤去 幅150 |  | 1.4 | m
| 床 モルタル金ごて押えt35 撤去 |  | 5.7 | m2
| 無筋コンクリート撤去 |  | 0.5 | m3
| 床 均しモルタルt30 撤去 |  | 5.7 | m2
| 洗面ボウル(500*400*150)撤去 |  | 20 | か所
| 和式大便器（300*850*180）撤去 |  | 17 | か所
| 壁掛け小便器（300*200*1000)撤去 |  | 15 | か所
| 洋式大便器（500*850*500）撤去 |  | 10 | か所
| 天井 有孔石膏ボードt=9撤去 |  | 177 | m2
| 天井 木製廻り縁40*25撤去 |  | 145 | m
| 天井 下地撤去 |  | 177 | m2
| トイレブース（TB-1) W4270 D1000 H2000 撤去 |  | 1 | か所
| トイレブース（TB-２) W1900 D790 H2000 撤去 |  | 1 | か所
| WD3'撤去 W700 H1900 | 木製建具 | 9 | か所
| 手洗いカウンター天板撤去 W2600 D600 t50 |  | 1 | か所
| 手洗いカウンター天板撤去 W2900 D600 t50 |  | 3 | か所
| 手洗いカウンター天板撤去 W2000 D600 t50 |  | 3 | か所
| 手洗いカウンター天板撤去 W1500 D600 t50 |  | 3 | か所
| 発生材積込 コンクリートガラ |  | 1.9 | m3
| 発生材積込 金属くず 鉄筋（スチール） |  | 750 | kg
| 発生材積込 陶器類 |  | 29.6 | m3
| 発生材積込 混合材 |  | 0.7 | m3
| 発生材積込 木くず |  | 7.2 | m3
| 発生材積込 廃ボード類 |  | 1.7 | m3
| 発生材積込 石類 |  | 0.1 | m3
| 発生材運搬 コンクリートガラ |  | 1.9 | m3
| 発生材運搬 金属くず 鉄筋（スチール） |  | 750 | kg
| 発生材運搬 陶器類 |  | 29.6 | m3
| 発生材運搬 混合材 |  | 0.7 | m3
| 発生材運搬 木くず |  | 7.2 | m3
| 発生材運搬 廃ボード類 |  | 1.7 | m3
| 発生材運搬 石類 |  | 0.1 | m3
| 発生材処分 コンクリートガラ |  | 1.9 | m3
| 発生材処分 金属くず 鉄筋（スチール） |  | 750 | kg
| 発生材処分 陶器類 |  | 29.6 | m3
| 発生材処分 混合材 |  | 0.7 | m3
| 発生材処分 木くず |  | 7.2 | m3
| 発生材処分 廃ボード類 |  | 1.7 | m3
| 発生材処分 石類 |  | 0.1 | m3
合 計

## Ａ直接工事費(2)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費（機械設備工事）
1 | 給排水衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 機器設備工事 |  | 1 | 式
3 | 設備撤去、雑工事 |  | 1 | 式
4 | 仮設トイレ1・2工事（給排水） |  | 1 | 式
合 計

## P01 (2)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 給排水衛生器具設備工事
腰掛便器
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝﾊﾟｸﾄ便器･ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式
| 1階職員WC | TOTO CFS498BM、TCF5831AUR、YH702 同等品 | 3 | 組
| 1階女子WC | TOTO CFS498BM、TCF226P、YH702 同等品 | 6 | 組
| 2階女子WC | TOTO CFS498BM、TCF226P、YH702 同等品 | 6 | 組
| 3階女子WC | TOTO CFS498BM、TCF226P、YH702 同等品 | 6 | 組
小便器
自動洗浄小便器
| 1階男子WC | TOTO UFS910WMR、AB690BR 同等品 | 5 | 台
| 2階男子WC | TOTO UFS910WMR、AB690BR 同等品 | 5 | 台
| 3階男子WC | TOTO UFS910WMR、AB690BR 同等品 | 5 | 台
腰掛便器
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝﾊﾟｸﾄ便器･ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式
| 1階男子WC | TOTO CFS498BM、TCF226P、YH702 同等品 | 2 | 組
| 2階男子WC | TOTO CFS498BM、TCF226P、YH702 同等品 | 2 | 組
| 3階男子WC | TOTO CFS498BM、TCF226P、YH702 同等品 | 2 | 組
洗面器
ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式洗面器
TOTO L530、TLE28SS1W、TLDS2105、TNY98LRX50、
| 1階女子WC | T156PH、TL516GR.TN154 同等品 | 3 | 台
TOTO L530、TLE28SS1W、TLDS2105、TNY98LRX50、
| 2階女子WC | T156PH、TL516GR.TN154 同等品 | 3 | 台
TOTO L530、TLE28SS1W、TLDS2105、TNY98LRX50、
| 3階女子WC | T156PH、TL516GR.TN154 同等品 | 3 | 台
TOTO L530、TLE28SS1W、TLDS2105、TNY98LRX50、
| 1階男子WC | T156PH、TL516GR.TN154 同等品 | 3 | 台
TOTO L530、TLE28SS1W、TLDS2105、TNY98LRX50、
| 2階男子WC | T156PH、TL516GR.TN154 同等品 | 3 | 台
TOTO L530、TLE28SS1W、TLDS2105、TNY98LRX50、
| 3階男子WC | T156PH、TL516GR.TN154 同等品 | 3 | 台
TOTO L531、TLE28SS1W、TLDS2105、TNY98LRX50、
| 1階職員WC | T156PH、TL516GR.TN154 同等品 | 2 | 台
ｱｸｾｻﾘｰ
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用 手すり
| 1階女子WC | TOTO T112CL9 同等品 | 2 | 個
| 2階女子WC | TOTO T112CL9 同等品 | 2 | 個
| 3階女子WC | TOTO T112CL9 同等品 | 2 | 個
| 1階男子WC | TOTO T112CL9 同等品 | 2 | 個
| 2階男子WC | TOTO T112CL9 同等品 | 2 | 個
| 3階男子WC | TOTO T112CL9 同等品 | 2 | 個
| 1階職員WC | TOTO T112CL9 同等品 | 1 | 個
ｱｸｾｻﾘｰ
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用 手すり
| 1階男子WC | TOTO T112CU22 同等品 | 1 | 個
| 2階男子WC | TOTO T112CU22 同等品 | 1 | 個
| 3階男子WC | TOTO T112CU22 同等品 | 1 | 個
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 衛生器具取付費 |  | 1 | 式
| 養 生 費 |  | 1 | 式
| 箱入はつり復旧費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
1F暗渠
| 給水 | PB 25A
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 6 | m
| 同上配管継手類 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 式
| 同上配管支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配 管 工 費 |  | 1 | 式
| 水圧テスト |  | 1 | 式
スリーブインサート工事
1F女子トイレ 大便器用
| コア抜き工事 Φ40 |  | 6 | か所
1F職員トイレ 大便器用
| コア抜き工事 Φ40 |  | 3 | か所
1F男子トイレ 大便器用
| コア抜き工事 Φ40 |  | 2 | か所
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
1・2F天井
| 給水 | PB 25A
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 11 | m
| 同上配管継手類 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 式
| 同上配管支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配 管 工 費 |  | 1 | 式
| 水圧テスト |  | 1 | 式
スリーブインサート工事
2F女子トイレ 大便器用
| コア抜き工事 Φ40 |  | 6 | か所
3F女子トイレ 大便器用
| コア抜き工事 Φ40 |  | 6 | か所
2F男子トイレ 大便器用
| コア抜き工事 Φ40 |  | 2 | か所
3F男子トイレ 大便器用
| コア抜き工事 Φ40 |  | 2 | か所
| 保温工事 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
1F暗渠
| 排水 | VP 75mm
| 硬質塩化ビニル管 |  | 9 | m
| 同上配管継手類 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 式
| 同上配管支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配 管 工 費 |  | 1 | 式
| 水圧テスト |  | 1 | 式
スリーブインサート工事
| 職員トイレ |  | 1 | か所
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
1・2F天井
| 排水 | VP 75mm
| 硬質塩化ビニル管 |  | 13 | m
| 同上配管継手類 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 式
| 同上配管支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配 管 工 費 |  | 1 | 式
| 水圧テスト |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
合 計

## P02 (2)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
2 | 機器設備工事
| EF-1(1F女子WC)ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊埋込ﾀｲﾌﾟ) 消音形 |  | 1 | 台
三菱電機 BFS-80SUG2 同等品
羽 径 20 cm
風 量 800 m3/h
静 圧 157 Pa
消費電力 159 W 1φ 100 V
接続ﾀﾞｸﾄ φ200 mm
PS-5BK2 防振吊金具(*2箇所)
BFS-20G4 給排気グリル(*4箇所)
| EF-1(2F女子WC)ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊埋込ﾀｲﾌﾟ) 消音形 |  | 1 | 台
三菱電機 BFS-80SUG2 同等品
羽 径 20 cm
風 量 800 m3/h
静 圧 157 Pa
消費電力 159 W 1φ 100 V
接続ﾀﾞｸﾄ φ200 mm
PS-5BK2 防振吊金具(*2箇所)
BFS-20G4 給排気グリル(*4箇所)
| EF-1(3F女子WC)ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊埋込ﾀｲﾌﾟ) 消音形 |  | 1 | 台
三菱電機 BFS-80SUG2 同等品
羽 径 20 cm
風 量 800 m3/h
静 圧 157 Pa
消費電力 159 W 1φ 100 V
接続ﾀﾞｸﾄ φ200 mm
PS-5BK2 防振吊金具(*2箇所)
BFS-20G4 給排気グリル(*4箇所)
| CF-6(1階職員WC)ﾀﾞｸﾄ用換気扇(ｻﾆﾀﾘｰ用) |  | 1 | 台
三菱電機 VD-23ZCB13 同等品
羽 径 23 cm
風 量 570 m3/h
消費電力 82 W 1φ 100 V
接続ﾊﾟｲﾌﾟ φ150 mm
P-02TK3 鋼板製天吊金具
| CF-8(1階男子WC)ﾀﾞｸﾄ用換気扇(ｻﾆﾀﾘｰ用) |  | 1 | 台
三菱電機 VD-23ZXP13-C 同等品
羽 径 20 cm
風 量 670 m3/h
消費電力 90 W 1φ 100 V
接続ﾊﾟｲﾌﾟ φ150 mm
天吊り金具 P-08TK3
| CF-8(2階男子WC)ﾀﾞｸﾄ用換気扇(ｻﾆﾀﾘｰ用) |  | 1 | 台
三菱電機 VD-23ZXP13-C 同等品
羽 径 20 cm
風 量 670 m3/h
消費電力 90 W 1φ 100 V
接続ﾊﾟｲﾌﾟ φ150 mm
天吊り金具 P-08TK3
| CF-8(3階男子WC)ﾀﾞｸﾄ用換気扇(ｻﾆﾀﾘｰ用) |  | 1 | 台
三菱電機 VD-23ZXP13-C 同等品
羽 径 20 cm
風 量 670 m3/h
消費電力 90 W 1φ 100 V
接続ﾊﾟｲﾌﾟ φ150 mm
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
合 計

## P03 (2)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
3 | 設備撤去、雑工事
| 水栓類20mm【撤去】 |  | 16 | 個
25A
| 鋼管配管切断(便所) |  | 25 | か所
25A
| 鋼管配管撤去(便所) |  | 17 | m
75A
| 樹脂管切断(便所) |  | 23 | m
75A
| 樹脂管撤去(便所) |  | 20 | m
| 天井埋込換気扇【撤去】 |  | 7 | 台
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
合 計

## P04 (2)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
4 | 仮設トイレ1・2工事（給排水）
| 給水 | HIVP 20mm
| 硬質塩化ビニル管 |  | 16 | m
| 同上配管継手類 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 式
| 同上配管支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配 管 工 費 |  | 1 | 式
| 配管保温工事 |  | 1 | 式
| 水圧テスト |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 根切り埋戻し(人力) |  | 1 | 式
| 砕石 |  | 2 | m3
| 山砂 |  | 1 | m3
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
| 重機回送費 |  | 1 | 式
VP 50mm
| 硬質塩化ビニル管 |  | 4 | m
VP 100mm
| 硬質塩化ビニル管 |  | 32 | m
| 同上配管継手類 |  | 1 | 式
| 同上配管接合材 |  | 1 | 式
| 同上配管支持金物 |  | 1 | 式
ストレート SD ST 100-150
| 塩ビ製小口径排水マス |  | 1 | 個
９０ﾟマガリ SD 90L (右･左･兼) 100-150
| 塩ビ製小口径排水マス |  | 2 | 個
９０ﾟ合流 SD 90Y (右･左) 100-150
| 塩ビ製小口径排水マス |  | 3 | 個
汚水 ICO-H 150
| 塩ビ製小口径排水マス |  | 6 | 個
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 配 管 工 費 |  | 1 | 式
| 排水テスト |  | 1 | 式
| スリーブインサート工事 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 根切り埋戻し(機械) |  | 1 | 式
| 根切埋戻し(人力) |  | 1 | 式
| 砕石 |  | 6 | m3
| 山砂 |  | 2 | m3
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 運 搬 費 |  | 1 | 式
| 重機回送費 |  | 1 | 式
合 計

## Ａ直接工事費(3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費（電気設備工事）
1 | 1階男子トイレ1改修工事 |  | 1 | 式
2 | 1階女子トイレ改修工事 |  | 1 | 式
3 | 1階職員トイレ改修工事 |  | 1 | 式
4 | 2階男子トイレ改修工事 |  | 1 | 式
5 | 2階女子トイレ改修工事 |  | 1 | 式
6 | 3階男子トイレ改修工事 |  | 1 | 式
7 | 3階女子トイレ改修工事 |  | 1 | 式
8 | 仮設トイレ1・2電源工事 |  | 1 | 式
合 計

## P01 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 1階男子トイレ1改修工事
吊りボルト用 中深形（丸）
| ジョイントボックス |  | 1 | 個
A型 25.4x11.5
| メタモール ホワイト |  | 8 | m
A型 1個用 H44mm
| スイッチボックス ホワイト |  | 3 | 個
A型
| ジョイントカップリング ホワイト |  | 2 | 個
A型
| コーナーボックス ホワイト |  | 3 | 個
A型
| ブッシング ホワイト |  | 6 | 個
EM-EEF1.6mm-2Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 14 | m
EM-EEF1.6mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 3 | m
EM-EEF1.6mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF2.0mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 4 | m
EM-EEF2.0mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 6 | m
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 2 | 組
| 熱戦センサ付自動スイッチ | RASCL(8A)(親器)(広角) 8A 100V AC
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 熱戦センサ付自動スイッチ | SCL(子器)(広角検知形) DC12V
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 埋込スイッチコスモワイド | 1P15A(LN)x1,SL(15A)x1
| 21新金属プレート |  | 1 | 組
A
| 照明器具 |  | 3 | 台
C
| 照明器具 |  | 4 | 台
| 照明器具支持材料 |  | 1 | 式
取外し再取付
| 天井埋込型スピーカー |  | 1 | 台
1P15Ax1,1P15A(PL)x1
| 埋込スイッチ 新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
蛍光灯20形
| 既設照明器具 撤去 |  | 3 | 台
ダウンライト
| 既設照明器具 撤去 |  | 4 | 台
| 天井切込及び補強費 |  | 1 | 式
合 計

## P02 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
2 | 1階女子トイレ改修工事
吊りボルト用 中深形（丸）
| ジョイントボックス |  | 1 | 個
A型 25.4x11.5
| メタモール ホワイト |  | 23 | m
A型 25.4x11.5 取外し再取付
| メタモール ホワイト |  | 2 | m
A型 1個用 H44mm
| スイッチボックス ホワイト |  | 8 | 個
A型 1個用 H44mm 取外し再取付
| スイッチボックス ホワイト |  | 1 | 個
A型
| ジョイントカップリング ホワイト |  | 7 | 個
A型
| コーナーボックス ホワイト |  | 8 | 個
A型
| ブッシング ホワイト |  | 16 | 個
EM-EEF1.6mm-2Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 18 | m
EM-EEF1.6mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF1.6mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF2.0mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 14 | m
EM-EEF2.0mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 21 | m
1P15Ax1 取外し再取付
| 埋込スイッチ 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 7 | 組
| 熱戦センサ付自動スイッチ | RASCL(8A)(親器)(広角) 8A 100V AC
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 熱戦センサ付自動スイッチ | SCL(子器)(広角検知形) DC12V
| 屋内天井用 |  | 3 | 個
| 埋込スイッチコスモワイド | 1P15A(LN)x1,SL(15A)x1
| 21新金属プレート |  | 1 | 組
A
| 照明器具 |  | 2 | 台
C
| 照明器具 |  | 4 | 台
| 照明器具支持材料 |  | 1 | 式
取外し再取付
| 天井埋込型スピーカー |  | 1 | 台
1P15Ax2,1P15A(PL)x1
| 埋込スイッチ 新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 3 | 組
蛍光灯20形
| 既設照明器具 撤去 |  | 2 | 台
ダウンライト
| 既設照明器具 撤去 |  | 4 | 台
| 天井切込及び補強費 |  | 1 | 式
合 計

## P03 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
3 | 1階職員トイレ改修工事
吊りボルト用 中深形（丸）
| ジョイントボックス |  | 1 | 個
A型 25.4x11.5
| メタモール ホワイト |  | 11 | m
A型 25.4x11.5 取外し再取付
| メタモール ホワイト |  | 2 | m
A型 1個用 H44mm
| スイッチボックス ホワイト |  | 4 | 個
A型 1個用 H44mm 取外し再取付
| スイッチボックス ホワイト |  | 1 | 個
A型
| ジョイントカップリング ホワイト |  | 3 | 個
A型
| コーナーボックス ホワイト |  | 4 | 個
A型
| ブッシング ホワイト |  | 8 | 個
EM-EEF1.6mm-2Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 12 | m
EM-EEF1.6mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF1.6mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF2.0mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 8 | m
EM-EEF2.0mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 9 | m
1P15Ax1 取外し再取付
| 埋込スイッチ 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 3 | 組
| 熱戦センサ付自動スイッチ | RASCL(8A)(親器)(広角) 8A 100V AC
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 熱戦センサ付自動スイッチ | SCL(子器)(広角検知形) DC12V
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 埋込スイッチコスモワイド | 1P15A(LN)x1,SL(15A)x1
| 21新金属プレート |  | 1 | 組
A
| 照明器具 |  | 3 | 台
C
| 照明器具 |  | 3 | 台
| 照明器具支持材料 |  | 1 | 式
取外し再取付
| 天井埋込型スピーカー |  | 1 | 台
1P15Ax2,1P15A(PL)x1
| 埋込スイッチ 新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
蛍光灯20形
| 既設照明器具 撤去 |  | 3 | 台
ダウンライト
| 既設照明器具 撤去 |  | 3 | 台
| 天井切込及び補強費 |  | 1 | 式
合 計

## P04 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
4 | 2階男子トイレ改修工事
吊りボルト用 中深形（丸）
| ジョイントボックス |  | 1 | 個
A型 25.4x11.5
| メタモール ホワイト |  | 8 | m
A型 1個用 H44mm
| スイッチボックス ホワイト |  | 3 | 個
A型
| ジョイントカップリング ホワイト |  | 2 | 個
A型
| コーナーボックス ホワイト |  | 3 | 個
A型
| ブッシング ホワイト |  | 6 | 個
EM-EEF1.6mm-2Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 14 | m
EM-EEF1.6mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 3 | m
EM-EEF1.6mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF2.0mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 4 | m
EM-EEF2.0mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 6 | m
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 2 | 組
| 熱戦センサ付自動スイッチ | RASCL(8A)(親器)(広角) 8A 100V AC
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 熱戦センサ付自動スイッチ | SCL(子器)(広角検知形) DC12V
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 埋込スイッチコスモワイド | 1P15A(LN)x1,SL(15A)x1
| 21新金属プレート |  | 1 | 組
A
| 照明器具 |  | 3 | 台
C
| 照明器具 |  | 4 | 台
| 照明器具支持材料 |  | 1 | 式
取外し再取付
| 天井埋込型スピーカー |  | 1 | 台
1P15Ax1,1P15A(PL)x1
| 埋込スイッチ 新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
蛍光灯20形
| 既設照明器具 撤去 |  | 3 | 台
ダウンライト
| 既設照明器具 撤去 |  | 4 | 台
| 天井切込及び補強費 |  | 1 | 式
合 計

## P05 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
5 | 2階女子トイレ改修工事
吊りボルト用 中深形（丸）
| ジョイントボックス |  | 1 | 個
A型 25.4x11.5
| メタモール ホワイト |  | 23 | m
A型 25.4x11.5 取外し再取付
| メタモール ホワイト |  | 2 | m
A型 1個用 H44mm
| スイッチボックス ホワイト |  | 8 | 個
A型 1個用 H44mm 取外し再取付
| スイッチボックス ホワイト |  | 1 | 個
A型
| ジョイントカップリング ホワイト |  | 7 | 個
A型
| コーナーボックス ホワイト |  | 8 | 個
A型
| ブッシング ホワイト |  | 16 | 個
EM-EEF1.6mm-2Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 18 | m
EM-EEF1.6mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF1.6mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF2.0mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 14 | m
EM-EEF2.0mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 21 | m
1P15Ax1 取外し再取付
| 埋込スイッチ 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 7 | 組
| 熱戦センサ付自動スイッチ | RASCL(8A)(親器)(広角) 8A 100V AC
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 熱戦センサ付自動スイッチ | SCL(子器)(広角検知形) DC12V
| 屋内天井用 |  | 3 | 個
| 埋込スイッチコスモワイド | 1P15A(LN)x1,SL(15A)x1
| 21新金属プレート |  | 1 | 組
A
| 照明器具 |  | 2 | 台
C
| 照明器具 |  | 4 | 台
| 照明器具支持材料 |  | 1 | 式
取外し再取付
| 天井埋込型スピーカー |  | 1 | 台
1P15Ax2,1P15A(PL)x1
| 埋込スイッチ 新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 3 | 組
蛍光灯20形
| 既設照明器具 撤去 |  | 2 | 台
ダウンライト
| 既設照明器具 撤去 |  | 4 | 台
| 天井切込及び補強費 |  | 1 | 式
合 計

## P06 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
6 | 3階男子トイレ改修工事
吊りボルト用 中深形（丸）
| ジョイントボックス |  | 1 | 個
A型 25.4x11.5
| メタモール ホワイト |  | 8 | m
A型 1個用 H44mm
| スイッチボックス ホワイト |  | 3 | 個
A型
| ジョイントカップリング ホワイト |  | 2 | 個
A型
| コーナーボックス ホワイト |  | 3 | 個
A型
| ブッシング ホワイト |  | 6 | 個
EM-EEF1.6mm-2Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 14 | m
EM-EEF1.6mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 3 | m
EM-EEF1.6mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF2.0mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 4 | m
EM-EEF2.0mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 6 | m
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 2 | 組
| 熱戦センサ付自動スイッチ | RASCL(8A)(親器)(広角) 8A 100V AC
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 熱戦センサ付自動スイッチ | SCL(子器)(広角検知形) DC12V
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 埋込スイッチコスモワイド | 1P15A(LN)x1,SL(15A)x1
| 21新金属プレート |  | 1 | 組
A
| 照明器具 |  | 3 | 台
C
| 照明器具 |  | 4 | 台
| 照明器具支持材料 |  | 1 | 式
取外し再取付
| 天井埋込型スピーカー |  | 1 | 台
1P15Ax1,1P15A(PL)x1
| 埋込スイッチ 新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
蛍光灯20形
| 既設照明器具 撤去 |  | 3 | 台
ダウンライト
| 既設照明器具 撤去 |  | 4 | 台
| 天井切込及び補強費 |  | 1 | 式
合 計

## P07 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
7 | 3階女子トイレ改修工事
吊りボルト用 中深形（丸）
| ジョイントボックス |  | 1 | 個
A型 25.4x11.5
| メタモール ホワイト |  | 23 | m
A型 25.4x11.5 取外し再取付
| メタモール ホワイト |  | 2 | m
A型 1個用 H44mm
| スイッチボックス ホワイト |  | 8 | 個
A型 1個用 H44mm 取外し再取付
| スイッチボックス ホワイト |  | 1 | 個
A型
| ジョイントカップリング ホワイト |  | 7 | 個
A型
| コーナーボックス ホワイト |  | 8 | 個
A型
| ブッシング ホワイト |  | 16 | 個
EM-EEF1.6mm-2Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 18 | m
EM-EEF1.6mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF1.6mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 2 | m
EM-EEF2.0mm-3Cころがし
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 14 | m
EM-EEF2.0mm-3Cモール
| PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル平形 |  | 21 | m
1P15Ax1 取外し再取付
| 埋込スイッチ 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント 新金属プレート |  | 7 | 組
| 熱戦センサ付自動スイッチ | RASCL(8A)(親器)(広角) 8A 100V AC
| 屋内天井用 |  | 1 | 個
| 熱戦センサ付自動スイッチ | SCL(子器)(広角検知形) DC12V
| 屋内天井用 |  | 3 | 個
| 埋込スイッチコスモワイド | 1P15A(LN)x1,SL(15A)x1
| 21新金属プレート |  | 1 | 組
A
| 照明器具 |  | 2 | 台
C
| 照明器具 |  | 4 | 台
| 照明器具支持材料 |  | 1 | 式
取外し再取付
| 天井埋込型スピーカー |  | 1 | 台
1P15Ax2,1P15A(PL)x1
| 埋込スイッチ 新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15A(2)x1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 1 | 組
2P15AEETx1
| 埋込コンセント新金属プレート撤去 |  | 3 | 組
蛍光灯20形
| 既設照明器具 撤去 |  | 2 | 台
ダウンライト
| 既設照明器具 撤去 |  | 4 | 台
| 天井切込及び補強費 |  | 1 | 式
合 計

## P08 (3)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
8 | 仮設トイレ1・2電源工事
GP28露出
| 厚鋼電線管 |  | 4 | m
GP36露出
| 厚鋼電線管 |  | 63 | m
GP28
| ノーマルベンド |  | 7 | 本
F30ビニル被覆
| 金属製可とう電線管 |  | 2 | m
3.5sq コロガシ
| EM-IE電線 |  | 16 | m
3.5sq 管内
| EM-IE電線 |  | 69 | m
5.5sq-2C コロガシ
| EM-CEケーブル |  | 30 | m
5.5sq-2C 管内
| EM-CEケーブル |  | 264 | m
300*300*200 SUS・WP
| プルボックス |  | 11 | 個
GP28
| 電線管塗装費 |  | 4 | m
GP36
| 電線管塗装費 |  | 63 | m
50φ
| 外壁コアー抜き |  | 1 | か所
合 計