【総合射撃場跡地水質浄化設備維持管理業務特記仕様書】

１．濾材の交換

（１）濾材交換は年1回１０月頃に行うこと。

（２）濾材の交換作業にあたっては、安全に留意するとともに作業にともなって発生するゴミ等を適正に処分すること。濾材交換時には濾過槽を清掃すること。

２．使用済み濾材の処分

使用済みの濾材を処分するにあたっては、関係法令を遵守し、適正に処分すること。

３．濾過槽の清掃

（１）浄化設備能力を適正に保つため、ゴミや土砂の除去等を行い、濾過槽を清掃管理すること。

（２）濾材交換時とは別に年２回、６月及び２月頃に行うこと。

（３）濾材交換と濾過槽清掃の日程については、事前に担当者と協議すること。

４．濾材の補充

濾材交換、濾過槽清掃にあたっては、雨天時に濾材流出しないよう適切に装置を設置すること。設置が不適切だった場合の濾材流出については、原形復旧すること。

５．業務地への入場

業務地への入場にあたっては、鍵の管理を確実に行うとともに、業務中、他の者が入場しないように注意すること。

６．提出書類

（１）業務施工計画書

（２）工程表

（３）現場代理人届

（４）主任技術者通知書

（５）業務実施報告書

（６）完成通知書

７．環境配慮事項

（１）事業の実施にあたり発生する廃棄物については、適正に処理処分すること

（２）周辺環境の清掃・美化に努めること

（３）多治見市の環境方針を理解し、事業を実施すること

８．妨害又は不当要求に対する通報義務

（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

現地写真