物件調書

| 物件番号 |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地 | 所在 |  |  |  | 多治見市大畑町三丁目72番１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地積（実測） |  |  |  | 2,800.44㎡ |  |  |  |  | 地目 |  |  |  | 宅地 |  |  |
|  | 接面道路 |  |  |  | 市道120604線 幅員3.5ｍ～10.5ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 都市計画法関連手続 |  |  |  | 建物建替の場合は、開発許可又は60条適合証明書が必要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築基準法の規制 |  |  |  | 建蔽率 |  |  | 60％ |  |  |  | 用途地域 |  |  |  | 工業地域 |
|  |  |  |  |  | 容積率 |  |  | 200％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宅地造成等規制法 関連手続 |  |  |  | 区域外のため不要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土砂災害 |  |  |  | 特別警戒区域 |  |  | － |  |  |  | 警戒区域 |  |  |  | － |
| 建物 | 施設 |  |  | 食器洗浄センター |  |  |  |  | ポンプ室 |  |  |  | ブロワー室 |  |  |  |
|  |  | 延床面積 |  | 2,662.00㎡ |  |  |  |  | 23.27㎡ |  |  |  | 59.13㎡ |  |  |  |
|  |  | 構造 |  | 鉄骨造地下１階 地上２階建 |  |  |  |  | 鉄骨造平家建 |  |  |  | 鉄骨造平家建 |  |  |  |
|  |  | 建築年月 |  | 平成6年9月 |  |  |  |  | 平成6年9月 |  |  |  | 平成6年9月 |  |  |  |
|  | 供給施設の 状況 |  |  | 上水道 |  |  | 整備済 |  |  |  | 下水道 |  |  |  | 整備済 |  |
|  |  |  |  | 電気 |  |  | 引込線あり |  |  |  | 都市ガス |  |  |  | 配管なし |  |
| 最寄りの公共機関 |  |  |  | 市役所 |  | 多治見市役所 本庁舎（約2.7km） 駅北庁舎（約3.3km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学校 |  | 昭和小学校（約2.1km） 南ケ丘中学校（約2.3km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通機関 |  |  |  | 東鉄バス 「大畑5丁目」バス停（約350m） ＪＲ東海 多治見駅（約2.4km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考事項 （特記事項） |  |  |  | ・土地及び建物の売却（現況）です。（旧食器洗浄センター） ・新耐震基準の建物です。 ・アスベストは、外壁下地材（食器洗浄センター、ポンプ室）、内装の一部にあります。 ・解体する場合は、アスベストを適正に処理し、解体してください。 ・下水道は２箇所有り（１箇所はポンプアップにて排水） ・排水処理施設有り（建物のトイレ等の汚水は公共下水道へ排水。当施設、大畑調理場、雑排水を処理し、ポンプアップして公共下水道へ排水） ・地下タンク貯蔵所は、清掃後に水を充填し、配管とタンクを分離してあります。確実に使用しない場合は、解体もしくは砂の充填が必要になりますので、消防署へ確認のうえ適切な対応をお願いします。 ・１階空調機のフロンは回収済みです。２階空調機のフロンは未回収のため、そのまま利用可能です。 ・排水処理施設を利用する場合は、再清掃してから利用してください。 ・下水道本管への排水設備は道路占用許可済です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |