## 総括表100
数 量 総 括 表
名 称 | 規 格 | 数量 | 単位 | 備考
φ100（HPPE）
【材料】
HPPE 片受直管 | φ100×5000 | 6 | 本
HPPE 直管プレーンエンド | φ100×5000 | 2 | 本
HPPE EFソケット | φ100 | 0 | 個
HPPE 両受曲管 | φ100×90° | 0 | 個
| φ100×45° | 0 | 個
| φ100×22 1/2° | 0 | 個
| φ100×11 1/4° | 0 | 個
HPPE 片受曲管 | φ100×90° | 0 | 個
| φ100×45° | 0 | 個
| φ100×22 1/2° | 0 | 個
| φ100×11 1/4° | 1 | 個
HPPE EFチーズ | φ100×φ50 | 1 | 個
HPPE EFチーズ | φ100×φ75 | 0 | 個
HPPE EFチーズ | φ100×φ100 | 0 | 個
HPPE EFキャップ | φ100 | 0 | 個
HPPE EF片受フランジ短管 | φ100 | 0 | 個
片受レデューサ | φ100×φ75 | 1 | 個
挿し口レデューサ | φ100×φ50 | 0 | 個
HPPE EF Sベンド | φ100×300H | 0 | 個
| φ100×450H | 0 | 個
| φ100×600H | 0 | 個
HPPE EF 片受Sベンド | φ100×300H | 0 | 個
| φ100×450H | 0 | 個
| φ100×600H | 0 | 個
挿口付鋳鉄製T字管 | φ100×φ75 | 0 | 個
空気弁 | φ75 | 0 | 箇所
消火栓 | φ75 | 0 | 箇所
仕切弁 | φ100 PE挿口 | 0 | 個
メカジョイント | φ100 HPPE | 0 | 個
メカジョイント | φ100 HPPE-VP | 0 | 個
メカジョイント | φ100 HPPE－DIP | 1 | 個
|  | 0 |  |  | 追加分、継手工注意
|  | 0 |  |  | 追加分、継手工注意
管帽 K型 | φ100 VP |  | 個
管帽 K型 | φ100 DIP |  | 個
離脱防止 | φ100 VP |  | 個
離脱防止 | φ100 DIP |  | 個
【労務】 | 総延長 | 39.634 | ｍ
HPPE 据付工 | φ100 | 39.634 | ｍ | 総延長-仕切弁
HPPE 継手工 | φ100 融着接合 1口継手 | 7 | 口
HPPE 継手工 | φ100 融着接合 2口継手 | 1 | 口
HPPE 継手工 | φ100 メカニカル |  | 口
メカニカル継手工 | φ100 VP.DIP |  | 口
HPPE 切断工 | φ100 | 1 | 口
仕切弁設置工 | φ100 | 0 | 箇所
埋設シート工 | W=150 | 39.634 | ｍ | 総延長- （仕+空+消）
エアーバック止水 | φ100 VP用 |  | 箇所
エアーバック止水 | φ100 DIP用 |  | 箇所
通水試験工 | φ100 | 1 | 式

## 布設延長集計 (100)
| 管材および管布設延長集計表 | [5 empty] | HPPEφ100
| 単距離 | 追加距離 |  | 切管 |  |  | HPPE 継手 | [26 empty] | 直接入力欄（継手工注意） |  | 接合口数 |  | 備考
|  |  | 直管 |  |  | EF | 両受ベンド |  |  |  | 片受ベンド |  |  |  | EF両受 | EF両受 | EF両受 | EF | F短管 | 片受 | 挿口 | EF |  |  | EF |  |  | 空気弁 | 消火栓 | 仕切弁 | メカジョイント | メカジョイント | メカジョイント |  |  | 融着 | 融着
[6 empty] | ソケット | [8 empty] | チーズ | チーズ | チーズ | キャップ | HPPE | ﾚﾃﾞｭｰｻ | ﾚﾃﾞｭｰｻ | 両受Sベンド |  |  | 片受Sベンド |  |  | T字管 | T字管 | PE挿口 | PE | PE-VP | PE-DIP |  |  | 接合 | 接合
|  |  | HPPE | 甲 | 乙 |  | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | ×50 | ×75 | ×100 |  | 片受 | 100×75 | 100×50 | H300 | H450 | H600 | H300 | H450 | H600 | ×75 | φ75 | [6 empty] | 継手工 | 継手工
|  |  | 5 | （m） | （m） | 0 | 0.446 | 0.375 | 0.279 | 0.28 | 0.556 | 0.485 | 0.389 | 0.4 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0.163 | 0.405 | 0.395 | 0.794 | 1.009 | 1.221 | 0.904 | 1.116 | 1.328 | 0.795 | 0.795 | 0.865 |  |  | 0 |  |  | 1口 | 2口
1 | R-1 | [31 empty] | 1
| 0 | 0 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 3
| 15 | 15 | 15 | [32 empty] | 3 | 0
3 | [13 empty] | 1
| 0.4 | 15.4 | [11 empty] | 0.4 | [21 empty] | 1 | 0
4 |  |  | 3
| 15 | 30.4 | 15 | [32 empty] | 3 | 0
5
| 5 | 35.4 |  |  | 5 | [30 empty] | 0 | 0
6 | [14 empty] | 1
| 0.114 | 35.514 | [12 empty] | 0.114 | [20 empty] | 0 | 1
7
| 3.715 | 39.229 |  |  | 3.715 | [30 empty] | 0 | 0
8 | [19 empty] | 1
| 0.405 | 39.634 | [17 empty] | 0.405 | [15 empty] | 0 | 0
9
| 0 | 39.634 | [33 empty] | 0 | 0
| 合計 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 39.634 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1

## HPPEφ100切管調書
HPPEφ100の切管表
[9 empty] | セルのみ記入 | [7 empty] | L= | 5
管種 | 呼び径 | プレーンエンド（本） | 片受直管（本） | 番号 | 切管 | 番号 | 切乙管 | 番号 |  | 切乙管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 |  | 残管 | 切断のみ | 備考 |  | 備考
HPPE | 100 | 1 | [16 empty] | 0
[7 empty] | 5 | [10 empty] | 0
HPPE | 100 | 1 | [16 empty] | 1
[7 empty] | 3.715 | [10 empty] | 1.285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 8.715 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.285 | 1 | 0 | 0 | 0

## 総括表 75
数 量 総 括 表
名 称 | 規 格 | 数量 | 単位 | 備考
φ75（HPPE）
【材料】
HPPE 片受直管 | φ75×5000 | 22 | 本
HPPE 直管プレーンエンド | φ75×5000 | 5 | 本
HPPE EFソケット | φ75 | 5 | 個
HPPE 両受曲管 | φ75×90° | 0 | 個
| φ75×45° | 0 | 個
| φ75×22 1/2° | 0 | 個
| φ75×11 1/4° | 1 | 個
HPPE 片受曲管 | φ75×90° | 0 | 個
| φ75×45° | 0 | 個
| φ75×22 1/2° | 0 | 個
| φ75×11 1/4° | 2 | 個
HPPE EFチーズ | φ75×φ50 | 1 | 個
HPPE EFチーズ | φ75×φ75 | 1 | 個
HPPE EFキャップ | φ75 | 0 | 個
HPPE EF片受フランジ短管 | φ75 | 2 | 個
挿し口レデューサ | φ75×φ50 | 0 | 個
HPPE EF Sベンド | φ75×300H | 0 | 個
| φ75×450H | 0 | 個
| φ75×600H | 0 | 個
HPPE EF 片受Sベンド | φ75×300H | 0 | 個
| φ75×450H | 0 | 個
| φ75×600H | 0 | 個
鋳鉄製T字管 | φ75×φ75 | 1 | 個
空気弁 | φ75 | 0 | 箇所
消火栓 | φ75 | 1 | 個
仕切弁 | φ75 PE挿口 | 3 | 個
メカジョイント PE | φ75×φ75 | 0 | 個
メカジョイント PE-VP | φ75×φ75 | 0 | 個
メカジョイント PE-DIP | φ75×φ75 | 0 | 個
|  | 0 |  |  | 追加分、継手工に注意
|  | 0 |  |  | 追加分、継手工に注意
管帽 K型 | φ75 VP用 |  | 個
管帽 K型 | φ75 DIP用 |  | 個
離脱防止金具 | φ75 VP用 |  | 個
離脱防止金具 | φ75 DIP用 |  | 個
【労務】 | 総延長 | 133.601 | ｍ
HPPE 据付工 | φ75 | 131.306 | ｍ | 総延長-仕切弁
HPPE 継手工 | φ75 融着接合 1口継手 | 26 | 口
HPPE 継手工 | φ75 融着接合 2口継手 | 8 | 口
HPPE 継手工 | φ75 メカニカル |  | 口
メカニカル継手工 | φ75 VP．DIP |  | 口
HPPE 切断工 | φ75 | 5 | 口
仕切弁設置工 | φ75 | 3 | 箇所
埋設シート工 | W=150 | 130.601 | ｍ | 総延長- （仕+空+消）
エアーバック止水 | φ75 VP |  | 箇所
エアーバック止水 | φ75 DIP |  | 箇所
通水試験工 | φ75 | 1 | 式

## 布設延長集計 (75)
| 管材および管布設延長集計表 | [5 empty] | HPPEφ75
| 単距離 | 追加距離 |  | 切管 |  |  | HPPE 継手 | [24 empty] | 直接入力欄（継手工注意） |  | 接合口数 |  | 備考
|  |  | 直管 |  |  | EF | 両受ベンド |  |  |  | 片受ベンド |  |  |  | EF両受 | EF両受 | EF | EF片受 | EF挿し口 | EF |  |  | EF |  |  | 空気弁 | 消火栓 | 仕切弁 | メカジョイント | メカジョイント | メカジョイント |  |  | 融着 | 融着
[6 empty] | ソケット | [8 empty] | チーズ | チーズ | キャップ | フランジ | レデューサー | 両受Sベンド |  |  | 片受Sベンド |  |  | T字管 | T字管 | PE挿口 | PE | PE-VP | PE-DIP |  |  | 接合 | 接合
|  |  | HPPE | 甲 | 乙 |  | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | ×50 | ×75 |  | 短管 | 75*50 | H300 | H450 | H600 | H300 | H450 | H600 | ×75 | ×75 | [6 empty] | 継手工 | 継手工
|  |  | 5 | （m） | （m） | 0 | 0.401 | 0.376 | 0.28 | 0.26 | 0.501 | 0.476 | 0.38 | 0.36 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0.148 | 0.338 | 0.797 | 1.009 | 1.221 | 0.897 | 1.109 | 1.321 | 0.705 | 0.705 | 0.765 | [5 empty] | 1口 | 2口
1 | R-2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 0.36 | 0.36 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.36 | [19 empty] | 1 | 1
2 |  |  | 4
| 20 | 20.36 | 20 | [30 empty] | 4 | 0
3
| 3.8 | 24.16 |  |  | 3.8 | [28 empty] | 0 | 0
4 | [14 empty] | 1
| 0.078 | 24.238 | [12 empty] | 0.078 | [18 empty] | 0 | 1
5 |  |  | 7
| 35 | 59.238 | 35 | [30 empty] | 7 | 0
6 | [27 empty] | 1
| 0.765 | 60.003 | [25 empty] | 0.765 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 1
| 0 | 60.003 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 1
8
| 3.369 | 63.372 |  |  | 3.369 | [28 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 1
| 0 | 63.372 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 1
10 | R-3 | [16 empty] | 1
| 0.148 | 63.52 | [15 empty] | 0.148 | [15 empty] | 1 | 0
11 | [27 empty] | 1
| 0.765 | 64.285 | [25 empty] | 0.765 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 1
| 0 | 64.285 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 1
13
| 4 | 68.285 |  |  | 4 | [28 empty] | 0 | 0
14 | [15 empty] | 1
| 0.078 | 68.363 | [13 empty] | 0.078 | [17 empty] | 0 | 1
15
| 2.5 | 70.863 |  |  | 2.5 | [28 empty] | 0 | 0
16 | [9 empty] | 1
| 0.26 | 71.123 | [7 empty] | 0.26 | [23 empty] | 0 | 1
17 |  |  | 1
| 5 | 76.123 | 5 | [30 empty] | 1 | 0
18 | [26 empty] | 1
| 0.705 | 76.828 | [24 empty] | 0.705 | [6 empty] | 0 | 0
19 |  |  | 10
| 50 | 126.828 | 50 | [30 empty] | 10 | 0
20
| 2.5 | 129.328 |  | 2.5 | [29 empty] | 0 | 0
21 | [13 empty] | 1
| 0.36 | 129.688 | [11 empty] | 0.36 | [19 empty] | 1 | 0
22 | [27 empty] | 1
| 0.765 | 130.453 | [25 empty] | 0.765 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 1
| 0 | 130.453 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 1
24
| 3 | 133.453 |  |  | 3 | [28 empty] | 0 | 0
25 | [17 empty] | 1
| 0.148 | 133.601 | [15 empty] | 0.148 | [15 empty] | 1 | 0
26
| 0 | 133.601 | [31 empty] | 0 | 0
| 合計 |  | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 133.601 | [23 empty] | 0 | 0.705 | 2.295 | [5 empty] | 26 | 8

## HPPEφ75切管調書
HPPEφ75の切管表
[9 empty] | セルのみ入力 | [7 empty] | L= | 5
管種 | 呼び径 | プレーンエンド（本） | 片受直管（本） | 番号 | 切甲管 | 番号 | 切乙管 | 番号 |  | 切乙管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 |  | 残管 | 切断のみ | 備考
HPPE | 75 | 1 | [16 empty] | 1
[7 empty] | 3.8 | [10 empty] | 1.2
HPPE | 75 | 1 | [16 empty] | 1
[7 empty] | 3.369 | [10 empty] | 1.631
HPPE | 75 | 1 | [16 empty] | 1
[7 empty] | 4 | [10 empty] | 1
HPPE | 75 | 1 | [16 empty] | 1
[7 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 0
HPPE | 75 | 1 | [16 empty] | 1
[7 empty] | 3 | [10 empty] | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 5 | 0
合計 |  |  |  |  | 0 |  | 16.669 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.831 | 5 | 0 | 0 | 0

## 総括表 50
数 量 総 括 表
[8 empty] | 名 称 | 規 格 | 数量 | 単位 | 備考
φ50（HPPE）
【材料】
[8 empty] | HPPE 片受直管 | φ50×5000 | 26 | 本
[8 empty] | HPPE 直管プレーンエンド | φ50×5000 | 1 | 本
[8 empty] | HPPE EFソケット | φ50 | 4 | 個
[8 empty] | HPPE 両受曲管 | φ50×90° | 0 | 個
[9 empty] | φ50×45° | 1 | 個
[9 empty] | φ50×22 1/2° | 1 | 個
[9 empty] | φ50×11 1/4° | 2 | 個
[8 empty] | HPPE 片受曲管 | φ50×90° | 0 | 個
[9 empty] | φ50×45° | 2 | 個
[9 empty] | φ50×22 1/2° | 1 | 個
[9 empty] | φ50×11 1/4° | 1 | 個
[8 empty] | HPPE EFチーズ | φ50×φ50 | 0 | 個
[8 empty] | HPPE EF挿し口レデューサー | φ75×φ50 | 0 | 個
[8 empty] | HPPE EFキャップ | φ50 | 0 | 個
[8 empty] | HPPE EF片受フランジ短管 | φ50 | 2 | 個
[8 empty] | HPPE EF 両受Sベンド | φ50×300H | 0 | 個
[9 empty] | φ50×450H | 0 | 個
[9 empty] | φ50×600H | 0 | 個
[8 empty] | HPPE EF 片受Sベンド | φ50×300H | 0 | 個
[9 empty] | φ50×450H | 0 | 個
[9 empty] | φ50×600H | 0 | 個
[8 empty] | 小型空気弁 | φ25 | 0 | 箇所
[8 empty] | 仕切弁 | φ50 PE挿口 | 3 | 個
[9 empty] | φ50 受挿 | 0 | 個
[8 empty] | メカジョイント PE | φ50 | 0 | 個
[8 empty] | メカジョイント PE-VP | φ50 | 0 | 個
[8 empty] | メカジョイント PE-DIP | φ50 | 0 | 個
[8 empty] | 不断水分岐工 | φ75×φ50 | 1 |  |  | 追加分,継手工に注意
[10 empty] | 0 |  |  | 追加分,継手工に注意
[8 empty] | 管帽 K型 | φ50 VP |  | 個
[8 empty] | 管帽 K型 | φ50 DIP |  | 個
[8 empty] | 離脱防止 | φ50 VP用 |  | 個
[8 empty] | 離脱防止 | φ50 DIP用 |  | 個
[8 empty] | 【労務】 | 総延長 | 138.344
[8 empty] | HPPE 据付工 | φ50 | 136.304 | ｍ | 総延長-仕切弁
[8 empty] | HPPE 継手工 | φ50 融着接合 1口継手 | 27 | 口
[8 empty] | HPPE 継手工 | φ50 融着接合 2口継手 | 8 | 口
[8 empty] | HPPE 継手工 | φ50 メカニカル |  | 口
HPPE 継手工 | φ50 融着接合 2口継手 | 0 | 口 | フランジ継手工 | φ75 | 2 | 口 | メカニカル継手工 | φ50 VP．DIP |  | 口
[8 empty] | HPPE 切断工 | φ50 | 7 | 口
[8 empty] | 仕切弁設置工 | φ50 | 3 | 箇所
[8 empty] | 埋設シート工 | W=150 | 136.304 | ｍ | 総延長-仕切弁
|  |  |  | エアーバック止水 | φ75 | 1 | 箇所 | エアーバック止水 | φ50 |  | 箇所
[8 empty] | 通水試験工 | φ50 | 1 | 式

## 布設延長集計（50）
| 管材および管布設延長集計表 | [5 empty] | HPPEφ50
| 単距離 | 追加距離 |  | 切管 |  |  | HPPE 継手 | [22 empty] | 直接入力欄（継手工注意） |  | 接合口数 |  | 備考
|  |  | 直管 |  |  | EF | 両受ベンド |  |  |  | 片受ベンド |  |  |  | EF両受 | EF挿し口 | キャップ | EF片受 | EF |  |  | EF |  |  | 小型 | 仕切弁 | メカジョイント | メカジョイント | メカジョイント | 不断水 |  | 融着 | 融着
[6 empty] | ソケット | [8 empty] | チーズ | レデューサー |  | フランジ | 両受Sベンド |  |  | 片受Sベンド |  |  | 空気弁 | PE挿口 | PE | PE-VP | PE-DIP | T字管 |  | 接合 | 接合
|  |  | HPPE | 甲 | 乙 |  | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | ×50 | 75*50 |  | 短管 | H300 | H450 | H600 | H300 | H450 | H600 | φ25 |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 継手工 | 継手工
|  |  | 5 | （m） | （m） | 0 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.34 |  | 0.16 | 0.64 | 0.85 | 1.06 | 0.69 | 0.9 | 1.11 |  | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1口 | 2口
1 | R-4 | [28 empty] | 1
| 0 | 0 | [27 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | [17 empty] | 1
| 0.16 | 0.16 | [15 empty] | 0.16 | [13 empty] | 1 | 0
3
| 3.4 | 3.56 |  |  | 3.4 | [26 empty] | 0 | 0
4 | [25 empty] | 1
| 0.68 | 4.24 | [23 empty] | 0.68 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 1
| 0 | 4.24 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 1
6
| 4.324 | 8.564 |  |  | 4.324 | [26 empty] | 0 | 0
7 |  |  | 8
| 40 | 48.564 | 40 | [28 empty] | 8 | 0
8 | [25 empty] | 1
| 0.68 | 49.244 | [23 empty] | 0.68 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 1
| 0 | 49.244 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 1
10 | R-5 |  |  |  |  | 1
| 0 | 49.244 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 1
11 |  |  | 1
| 5 | 54.244 | 5 | [28 empty] | 1 | 0
12 | [25 empty] | 1
| 0.68 | 54.924 | [23 empty] | 0.68 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6.36
13 | [5 empty] | 1
| 0 | 54.924 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 1
14 |  |  | 1
| 5 | 59.924 | 5 | [28 empty] | 1 | 0
15 | [13 empty] | 1
| 0.23 | 60.154 | [11 empty] | 0.23 | [17 empty] | 1 | 0
16 |  |  | 1
| 5 | 65.154 | 5 | [28 empty] | 1 | 0
17
| 2.2 | 67.354 |  | 2.2 | [27 empty] | 0 | 0
18 | [11 empty] | 1
| 0.27 | 67.624 | [9 empty] | 0.27 | [19 empty] | 1 | 0 |  | 15.5
19
| 2.8 | 70.424 |  |  | 2.8 | [26 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 1
| 0.18 | 70.604 | [6 empty] | 0.18 | [22 empty] | 0 | 1
21 |  |  | 4
| 20 | 90.604 | 20 | [28 empty] | 4 | 0
22
| 4 | 94.604 |  |  | 4 | [26 empty] | 0 | 0
23 | [9 empty] | 1
| 0.18 | 94.784 | [7 empty] | 0.18 | [21 empty] | 0 | 1
24
| 1 | 95.784 |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 30.18
25 |  |  | 1
| 5 | 100.784 | 5 | [28 empty] | 1 | 0
26
| 2.8 | 103.584 |  |  | 2.8 | [26 empty] | 0 | 0
27 | [9 empty] | 1
| 0.18 | 103.764 | [7 empty] | 0.18 | [21 empty] | 0 | 1
28
| 2.2 | 105.964 |  | 2.2 | [27 empty] | 0 | 0
29 |  |  | 2
| 10 | 115.964 | 10 | [28 empty] | 2 | 0 |  | 12.38
30 | [11 empty] | 1
| 0.27 | 116.234 | [9 empty] | 0.27 | [19 empty] | 1 | 0 |  | 20.45
31 | [12 empty] | 1
| 0.23 | 116.464 | [10 empty] | 0.23 | [18 empty] | 1 | 0
32
| 3 | 119.464 |  |  | 3 | [26 empty] | 0 | 0
33 | [7 empty] | 1
| 0.22 | 119.684 | [5 empty] | 0.22 | [23 empty] | 0 | 1
34
| 2 | 121.684 |  | 2 | [27 empty] | 0 | 0
35 |  |  | 3
| 15 | 136.684 | 15 | [28 empty] | 3 | 0
36
| 1.5 | 138.184 |  |  | 1.5 | [26 empty] | 0 | 0
37 | [17 empty] | 1
| 0.16 | 138.344 | [15 empty] | 0.16 | [13 empty] | 1 | 0
38
| 0 | 138.344 | [29 empty] | 0 | 0
| 合計 |  | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 138.344 | [23 empty] | 2.04 | 0 |  |  |  |  | 27 | 8

## HPPEφ50切管調書
HPPEφ50の切管表
[7 empty] | セルのみ記入 | [8 empty] | L= | 5
管種 | 呼び径 | プレーンエンド（本） | 片受直管（本） | 番号 | 切甲管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 | 番号 | 切乙管 |  | 残管 | 切断のみ | 備考
HPPE | 50 |  | 1 | [14 empty] | 1
3.4
HPPE | 50 |  | 1 | [14 empty] | 1
4.324
HPPE | 50 |  | 1 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 2.2 |  | 2.8 | [9 empty] | 0
HPPE | 50 | 1 | [15 empty] | 1
[7 empty] | 4 | [9 empty] | 1
HPPE | 50 |  | 1 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 2.2 |  | 2.8 | [9 empty] | 0
HPPE | 50 |  | 1 | [14 empty] | 2
[5 empty] | 2.2 |  | 1.5 | [9 empty] | 1.3
0
0
0
0
0
0
合計 |  | 1 | 5 |  | 14.324 |  | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3 | 7 | 0 | 0 | 0