## 総括表
数 量 総 括 表
名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 備 考
φ100（K）
【材料】
K形直管 | 1種 | φ100×4000 | 0 | 本
K形直管(切管用） | 1種 | φ100×4000 | 1 | 本
K形曲管 |  | φ100×90° | 0 | 個
K形曲管 |  | φ100×45° | 1 | 個
K形曲管 |  | φ100×22 1/2° | 0 | 個
K形曲管 |  | φ100×11 1/4° | 0 | 個
K形曲管 |  | φ100×5 5/8° | 0 | 個
K形継輪 |  | φ100 | 1 | 個
K形短管１号 |  | φ100 | 1 | 個
K形短管２号 |  | φ100 | 0 | 個
K形乙字管 |  | φ100×300H | 0 | 個
|  | φ100×450H | 0 | 個
K形 管帽 |  | φ100 | 0 | 個
K形 特殊押輪 |  | φ100 | 0 | 個
K形 特殊押輪（3DkN） |  | φ100 | 0 | 個
VCジョイント |  | φ100 | 0 | 個
K形 接続材料 |  | φ100 | 4 | 組
標識シート・ポリエチレンスリーブ |  | φ100用 （材料、労務含む） | 2.47 | ｍ
【労務】
K継手工 |  | φ100（直管） | 0 | 口
K継手工 |  | φ100（異形管） | 4 | 口
K継手工 |  | φ100（特殊押輪） | 0 | 口
K継手工 |  | φ100（特殊押輪 ３DkN） | 0 | 口
異種管継手工 |  | φ100 | 0 | 口
K形鋳鉄管切断工 |  | φ100 | 2 | 口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管据付工 |  | φ100ｍｍ | 2.47 | ｍ | 総延長
通水試験工 |  | φ100ｍｍ | 1 | 式
残管処理 |  | φ100ｍｍ | 0 | t | 18.62kg/m
Note on D6: 切管調書より

## 布設延長集計
| 管材および管布設延長集計表 |  |  |  | Kφ100
| 単距離 | 追加距離 |  | 切管 |  | K 異形管部 | [14 empty] | 接合口数 |  |  |  |  | 備 考
|  |  | 直管 |  |  | 曲 管 | [5 empty] | 短管 | 短管 |  |  | K | K | K | VC | K | K | K | K | K | 異種管 |  | ﾌﾗﾝｼﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ
[11 empty] | 継輪 | １号 | ２号 | 乙字管 | 乙字管 | 管帽 | 特殊押輪 | 特殊押輪 | ジョイント | 接続 | 継手工 | 継手工 | 継手工 | 継手工 | 継手工 |  | 接合材 | 継手工
|  |  | K(1) | 甲 | 乙 | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | 5ﾟ5/8 |  |  |  | H300 | H450 |  |  | 3DkN |  | 材料 | 直管 | 異形管 | 異形管 | 異形管 | 異形管 |  |  | 16K
|  |  | 4 | （m） | （m） | 0.584 | 0.506 | 0.506 | 0.781 |  |  | 0.12 | 0.7 | 0.778 | 0.948 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |  |  | （特殊押輪） | （特殊押輪 3DkN） |  |  | 0
1 | 1 | [18 empty] | 0
| 0.000 | 0.000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3
| 1.272 | 1.272 |  |  | 0.766 |  | 0.506 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 2 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 1.198 | 2.47 |  |  | 1.078 | [6 empty] | 0.12 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | [19 empty] | 0
| 0 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | #VALUE!
| 合計 | 2.47 | [18 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
1 | [19 empty] | 0
| 0.000 | 0.000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | [19 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| 小計 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 2.47 | [18 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!

## 切管
切 管 数 量 表（K） φ100
φ１００ｍｍ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 残 管 |  |  | GX形溝切 | 切断・溝切り二工程（GX)
[8 empty] | 切断 | 加工
1 | D1 |  | 0.766 | 1.078
|  |  | 乙 | 乙 |  | 2.156 | ｍ |  | 0 | 2
2 | D1
[7 empty] | ｍ |  |  | 0
3 | D1
[7 empty] | ｍ |  |  | 0
4 | D1
[7 empty] | ｍ |  |  | 0
5 | D1
[7 empty] | ｍ |  |  | 0
6 | D1
ｍ
7 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
8 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
9 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
10 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
11 | D1
ｍ
12 | D1
[7 empty] | ｍ |  |  | 0
13 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
14 | D1
[7 empty] | ｍ |  |  | 0
15 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
16 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
17 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
18 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
計
[6 empty] | 2.156 | ｍ |  | 0 | 2
切 管 数 量 表（GX） φ2００
φ６００ｍｍ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 残 管 |  |  | GX形溝切 | 切断・溝切り二工程（GX)
[8 empty] | 切断 | 加工
21 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
22 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
23 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
24 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
25 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
26 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
27 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
28 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
29 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
30 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
31 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
32 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
33 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
34 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
35 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
36 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
37 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
38 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
39 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
40 | D1
[7 empty] | ｍ |  | 0 | 0
小計
[6 empty] | 0 | ｍ |  | 0 | 0
計
[6 empty] | 2.156 | ｍ |  | 0 | 2