１　      　多文ス工　第5号

２　工事名　　　　文化会館 喫茶室空調機取替工事

３　　　　　多治見市　十九田町２丁目８番地　地内

４　     　 文化会館において、喫茶室の空調設備取替工事を行うもの。

・空調機取替　　・・・・・・　1.0式

５　適用基準

図面及び内訳書に記載されていない事項は、下記に基づく。

「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「営繕工事写真撮影要領（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

その他関係法令等

６　一般事項

(1)設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は次のとおりとする。

①質疑回答書　　　　　　　　　　　　  　④設計書（参考数量）

②特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　⑤標準仕様書

③図面　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥公共規格及びこれに準ずる規格

(2)疑義及び軽微な変更

・図面、内訳書等の内容に相違ある場合、明記のない場合、また疑問を生じた場合は全て監督員と協議しその指示による。

(3)関係部署への手続き、調査

・本工事に必要な申請、諸手続きは受注者の責任において行うものとする。

・その他必要な申請、調査、手続き等

(4)発生材の処理

・建設廃棄物の処理については、リサイクルを原則とし「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「再生資源の利用の促進に関する法律」「建設副産物適正処理推進要綱」「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」の規定を厳守し、「建設廃棄物マニフェストシステム実施要綱」により適正に行う。

・冷媒ガス等について「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」及び関連法令等を厳守し適正に行う。

(5)機器材料

・本工事に使用する機器及び材料は、設計図書に規定する同等以上のものとし、その品質及び性能を有する証明となる資料を監督員に提出すること。また、設計図書に規定されていない機器及び材料については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に規定されている調達品目をできる限り使用するよう努めること。

(6)工事施工

・受注者は工事着工に先立ち、現況の状況等をあらかじめ調査し施工計画を立案すること。

・本工事は設備利用に影響するため、施設運営への影響を最小限とする施工計画とし監督員・施設管理者と十分な協議の上実施すること。

詳細な事項については、監督員・施設管理者と十分な協議の上実施すること。

工事施工日について運用者との取決めにより令和8年1月4日～13日で施工を完了すること。

(7)施工中の安全確保

・本工事の対象施設は一般開放されている施設であり、不特定多数の利用者の出入りが想定されるため、事故防止等には十分注意し、適切な安全施設を施すこと。

(8)環境保全

・建設機械は、低騒音、低振動、環境対策型建設機械を使用し省電力、省エネルギーに努めること。

・施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。

・停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努める。

・清掃等周辺環境美化に努める。

(9)工事電力用水費について

・本工事の施工に関して使用する電力・用水等の費用については、受注者の負担とする。なお、市施設から電力・用水を使用する場合は、施設管理者と使用方法・期間・使用料の支払い方法等について打合せを行うこと。

(10)その他

・受注者は、監督員と緊密な連絡を図り、十分な現場調査、打ち合わせを行って工事を施工するものとする。

・設計図及び仕様書に明記なき事項で、本工事完成の為に必要な技術上、納り上、施工を要する事項及び軽微な変更は、監督員と協議し、その指示に従い受注者負担にて施工すること。

・本工事は、交通、施設の運営に支障とならないよう施工すること。

また、日程調整は受注者の責任において行うこと。

・工事中に既存の構築物、道路等に損傷を与えた場合は、直ちに受注者の負担により復旧するものとする。

・完成図書として施工図、使用機器等の仕様書、取扱説明書をまとめ、監督員・施設管理者へ提出すること。（施工図は可能な限りJW-CADデータでも提出する。）

・その他、公害防止条例・消防法・建築基準法、県条例等の本工事に関連する関係法令を遵守すること。

７．妨害又は不当要求に対する通報義務

（1）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

（2）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

（以上）