## 総括表
数 量 総 括 表
名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 備 考
φ75（GX）
【材料】
GX形直管 | S種 | φ75×4000 | 90 | 本
GX形直管(切管用） | 1種 | φ75×4000 | 1 | 本
GX形ﾗｲﾅ |  | φ75 | 9 | 個
GX形曲管 |  | φ75×90° | 0 | 個
GX形曲管 |  | φ75×45° | 0 | 個
GX形曲管 |  | φ75×22 1/2° | 1 | 個
GX形曲管 |  | φ75×11 1/4° | 7 | 個
GX形曲管 |  | φ75×5 5/8° | 0 | 個
GX形両受曲管 |  | φ75×45° | 0 | 個
|  | φ75×22 1/2° | 0 | 個
GX形継輪 |  | φ75 | 1 | 個
GX短管1号 |  | φ75 | 0 | 個
PE用継手 鋼管用おねじ |  | φ75 | 0 | 個
GX形乙字管 |  | φ75×300H | 0 | 個
|  | φ75×450H | 0 | 個
GX形2受T字管 |  | φ75×φ75 | 0 | 個
GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管（空気弁用） |  | φ75×φ75(浅埋用 7.5ｋ仕様） | 0 | 箇所
|  | φ75×φ75(7.5ｋ仕様） | 0 | 箇所
GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管（消火栓用） |  | φ75×φ75(浅埋用 7.5ｋ仕様） | 0 | 箇所
|  | φ75×φ75(7.5ｋ仕様） | 0 | 箇所
GX形仕切弁 |  | 受挿 φ75 | 1 | 個
|  | 両受 φ75 | 0 | 個
GX形接続材料 |  | φ75 | 11 | 組
GX形 G-Link |  | φ75 | 0 | 個
GX形切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ |  | φ75 |  | 個
標識シート・ポリエチレンスリーブ |  | φ75用 （材料、労務含む） | 364.473 | ｍ | 総延長-（仕切弁+空気弁+消火栓）
空気弁 |  | φ75 （補修弁、フランジ短管H75、労務含む） | 0 | 箇所
消火栓（地下式） |  | φ75 （補修弁、フランジ短管H75、労務含む） | 0 | 箇所
弁筐（空気弁用） |  | φ75用 φ500 H=800 （材料、労務含む） | 0 | 箇所
弁筐（消火栓用） |  | φ75用 省力開放型丸形φ500 H=800 （材料、労務含む） | 0 | 箇所
弁筐（仕切弁用） |  | TB-21 （材料、労務含む） | 1 | 箇所
K型継輪 |  | φ75 |  | 箇所
K型特殊押輪 |  | φ75 ３DKN |  | 箇所
不断水分岐工 |  | φ150×φ75 DIP | 1 | 箇所
離脱防止金具 |  | φ75 DIP |  | 箇所
【労務】
GX継手工 |  | φ75（直管） | 90 | 口
GX継手工 |  | φ75（異形管） | 11 | 口
GX継手工 |  | φ75（Glink） | 0 | 口
K継手工 |  | φ75（異形管） |  | 口
GX切断工 |  | φ75 |  | 口
GX形鋳鉄管切断・溝切り二工程 |  | φ75 | 1 | 口
GX形鋳鉄管溝切加工 |  | φ75 | 0 | 口
GX形鋳鉄管挿口加工 |  | φ75 | 1 | 口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管据付工 |  | φ75ｍｍ | 364.473 | ｍ | 総延長-仕切弁
仕切弁設置工 |  | φ75ｍｍ | 1 | 箇所
通水試験工 |  | φ75ｍｍ | 1 | 式
残管処理 |  | φ75ｍｍ | 0 | t | 16.55kg/m
Note on C33: H（設置深さ）は、現場に応じて設定する
Note on C34: H（設置深さ）は、現場に応じて設定する
Note on D6: 切管調書より
Note on D29: 切管調書より

## 布設延長集計
| 管材および管布設延長集計表 |  |  |  |  | GXφ75
| 単距離 | 追加距離 |  | 切管 |  |  |  | DIP 異形管部 | [21 empty] | 接合口数 |  |  | 備 考
|  |  | 直管 | GXとの接合 |  | NS |  |  | 曲 管 |  |  |  |  | 両受曲管 |  |  | 短管 | PE用継手 |  |  | 2受 T字管 | F付 T字管（空気弁用） |  | F付 T字管（消火栓用） |  | 仕切弁 |  | GX |  | GX | GX | GX |  | ﾌﾗﾝｼﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ
[16 empty] | 継輪 | 1号 | 鋼管用 | 乙字管 | 乙字管 | [5 empty] | 受挿 | 両受（UU) | 接続 |  | 継手工 | 継手工 | 継手工 |  | 接合材 | 継手工
|  |  | GX(S) | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | ﾗｲﾅ | 90ﾟ | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 | 11ﾟ1/4 | 5ﾟ5/8 | 45ﾟ | 22ﾟ1/2 |  |  | おねじ | H300 | H450 | ×φ75 | φ75（浅） | φ75 | φ75（浅） | φ75 |  |  | 材料 | G-Link | 直管 | 異形管 | G-link |  |  | 16K
|  |  | 4 | （m） | （m） | （m） | （m） | 0.029 | 0.45 | 0.397 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.137 | 0.1 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0.832 | 1.007 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.49 | 0.18 | 個 | 個 |  |  |  |  | 0
1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 不断水
| 0.000 | 0.000 | [13 empty] | 0.19 | [13 empty] | 0 | 2 | 0 | 150*75 |  | 0
2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 16.029 | 16.029 | 16 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
| 0.36 | 16.389 | [8 empty] | 0.36 | [18 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
4 | [25 empty] | 1 |  | 1
| 0.49 | 16.879 | [23 empty] | 0.49 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
5 |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 56.029 | 72.908 | 56 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 14 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| 0.34 | 73.248 | [9 empty] | 0.34 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
7 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 4.029 | 77.277 | 4 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| 0.34 | 77.617 | [9 empty] | 0.34 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
9 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 20.029 | 97.646 | 20 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| 0.34 | 97.986 | [9 empty] | 0.34 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
11 |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 120.029 | 218.015 | 120 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| 0.34 | 218.355 | [9 empty] | 0.34 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
13 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 24.029 | 242.384 | 24 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| 0.34 | 242.724 | [9 empty] | 0.34 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
15 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 40.029 | 282.753 | 40 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| 0.34 | 283.093 | [9 empty] | 0.34 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
17 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 4.029 | 287.122 | 4 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 0 |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 小計 | 287.122 | [27 empty] | 71 | 10 | 0 |  |  | #VALUE!
1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| 0.34 | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
| 76.029 | 76.369 | 76 |  |  |  |  | 0.029 | [21 empty] | 19 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | [27 empty] | 0
| 1.472 | 77.841 |  |  | 1.472 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | [27 empty] | 0
| 0 | 77.841 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 小計 | 77.841 | [27 empty] | 19 | 1 | 0 |  |  | #VALUE!
| 合計 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 364.963 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |  |  | 90 | 11 | 0 |  |  | #VALUE!

## 切管
切 管 数 量 表（GX） φ75
φ７５ｍｍ |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 残 管 |  |  | GX形溝切 | 切断・溝切り二工程（GX)
[9 empty] | 切断 | 加工
1 | D1 | 1.472
|  |  | GX(乙) |  |  | 2.528 |  | ｍ |  |  | 1
2 | D1
[8 empty] | ｍ |  |  | 0
3 | D1
[8 empty] | ｍ |  |  | 0
4 | D1
[8 empty] | ｍ |  |  | 0
5 | D1
[8 empty] | ｍ |  |  | 0
6 | D1
ｍ
7 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
8 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
9 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
10 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
11 | D1
ｍ
12 | D1
[8 empty] | ｍ |  |  | 0
13 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
14 | D1
[8 empty] | ｍ |  |  | 0
15 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
16 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
17 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
18 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
計 | [5 empty] | ＊0.0144＝
[6 empty] | 2.528 |  | ｍ |  | 0 | 1
切 管 数 量 表（GX） φ2００
φ６００ｍｍ |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 残 管 |  |  | GX形溝切 | 切断・溝切り二工程（GX)
[9 empty] | 切断 | 加工
21 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
22 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
23 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
24 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
25 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
26 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
27 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
28 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
29 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
30 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
31 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
32 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
33 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
34 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
35 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
36 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
37 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
38 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
39 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
40 | D1
[8 empty] | ｍ |  | 0 | 0
小計
[7 empty] | 0 | ｍ |  | 0 | 0
計
[7 empty] | 2.528 | ｍ |  | 0 | 1