１．      　施下改第11号

２．工事名　　　　照明設備（LED化）工事

３．　　　　多治見市前畑町5丁目 地内

４．     　 池田下水処理場において、電灯設備の取替工事を行うもの。

照明設備（LED化）工事・・・1式

５．適用基準

図面及び内訳書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修した標準仕様書に基づく。

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

６．一般事項

1)設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は次のとおりとする。

①質疑回答書　　　　　　　　　　　　　　④内訳書

②特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　⑤標準仕様書

③図面　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥公共規格及びこれに準ずる規格

2)疑義及び軽微な変更

図面、内訳書等の内容に相違ある場合、明記のない場合、また疑問を生じた場合は、全て監督員と協議しその指示による。

3)官公署その他の手続き

工事中に必要な諸届、諸手続きは受注者の責任において行うものとする。

4)発生材の処理

建設廃棄物の処理については、リサイクルを原則とし「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」　　「再生資源の利用の促進に関する法律」「建設副産物適正処理推進要綱」「岐阜県建設副産物有　　効利用及び適正処理実施要綱」の規定を厳守し、「建設廃棄物マニフェストシステム実施要綱」　　により適正に行う。

5)機器材料

当該工事に使用する機器材料は、設計図書に規定する同等のものとし、その品質及び性能を有することの証明となる資料を監督員に提出すること。また、設計図書に規定されていない機器材料については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に規定されている調達品目をできる限り使用するよう努めること。

6)施工中の安全確保

事故防止等には十分注意し、適当な安全施設を施すこと。

7)環境保全

- 自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけしないように心がけること。

- 業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。

- 業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。

- 清掃等周辺環境美化に努める。

- 業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。

- 上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。

- その他受注者が行っている環境配慮行動を実施すること。

8)工事電力用水費について

本工事の施工に関して使用する電力・用水等の費用については、受注者の負担とする。

なお、市施設から電力・用水を使用する場合は、施設管理者と使用方法・期間・使用料の支払

い方法等について打合せを行うこと。

9)その他

・受注者は、監督員と緊密な連絡を図り、十分な現場調査、打ち合わせを行って工事を施工するものとする。

・設計図及び仕様書に明記なき事項で、本工事完成の為に必要な技術上、納り上、施工を要する事項及び軽微な変更は、監督員と協議し、その指示に従い受注者負担にて施工すること。

・各部屋の代表照明器具には、「施工年月」、「施工者名」の表示を行うこと。

・工事中に既存の構築物、道路等に損傷を与えた場合は、直ちに受注者の負担により復旧するものとする。

７．妨害又は不当要求に対する通報義務

（1）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合、又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

（2）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

（以上）