１　      　多意工　第２号

２　工事名　　　　陶磁器意匠研究所 研修棟等空調機設置工事

３　　　　　多治見市美坂町2丁目77番地 地内

４　     　 　陶磁器意匠研究所において、空調設備設置を行うもの。

1.本館 空調機設置工事　　　・・・１式

2.研修棟 空調機設置工事　　・・・１式

５　適用基準

図面及び内訳書に記載されていない事項は、下記に基づく。

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「営繕工事写真撮影要領（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

その他関係法令等

６　一般事項

(1)設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は次のとおりとする。

①質疑回答書　　　　　　　　　　　　  　④設計書（参考数量）

②特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　⑤標準仕様書

③図面　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥公共規格及びこれに準ずる規格

(2)疑義及び軽微な変更

・図面、内訳書等の内容に相違ある場合、明記のない場合、また疑問を生じた場合は全て監督員と協議しその指示による。

・図面、内訳書等に記載のある機器型番、材料、数量は参考とし、現場調査等により監督員と協議し決定する。

(3)関係部署への手続き、調査

・本工事に係る申請、諸手続きについては受注者の責任において行うものとする。

(4)発生材の処理

・建設廃棄物の処理については、リサイクルを原則とし「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「再生資源の利用の促進に関する法律」「建設副産物適正処理推進要綱」「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」の規定を厳守し、「建設廃棄物マニフェストシステム実施要綱」により適正に行う。

・冷媒ガス等について「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」及び関連法令等を厳守し適正に行う。

(5)機器材料

・本工事に使用する機器及び材料は、設計図書に規定する同等以上のものとし、その品質及び性能を有する証明となる資料を監督員に提出すること。また、設計図書に規定されていない機器及び材料については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に規定されている調達品目をできる限り使用するよう努める。

(6)工事施工

・工事は、付近の交通、店舗営業の妨げとならない施工計画とする。

・受注者は、工事の施工について施設管理者と協議し、利用者への影響を最小限となる施工計画とする。

・受注者は施工前に現況調査を実施し、可能な限り施設管理者の要望に合わせた施工計画とする。

・施設は運用上、休止は出来ないため、停電等の施設全体に影響する作業については土日祝祭日の利用者がいない日とする。

詳細な事項については、監督員・施設管理者と十分な協議の上実施する。

・別途「多意工第１号　陶磁器意匠研究所 受変電設備等更新工事」の施工業者と調整を行い施工する。

(7)施工中の安全確保

・本工事の対象施設は一般開放されている施設であり、不特定多数の利用者の出入りが想定されるため、事故防止等には十分注意し適切な安全対策を施すこと。

(8)環境保全

・建設機械は、低騒音、低振動、環境対策型建設機械を使用し省電力、省エネルギーに努めること。

・施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。

・停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努める。

・清掃等周辺環境美化に努める。

(9)工事用電気、給排水、敷地費用等について

・本工事の施工に関して使用する電力・給排水、仮設敷地等の費用については、受注者の負担とする。なお、公共施設の電力・給排水、敷地を使用する場合は、施設管理者と使用方法・期間・使用料の支払いについて打合せを行い監督員へ報告する。

(10)その他

・設計図及び仕様書に明記なき事項で、本工事完成の為に必要な技術上、納り上、施工を要する事項及び軽微な変更は、監督員と協議し、その指示に従い受注者負担にて施工すること。

・工事中に既存の構築物、道路等に損傷を与えた場合は、直ちに受注者の負担により復旧するものとする。

・完成図書として施工図、使用機器等の仕様書、取扱説明書をまとめ、監督員・施設管理者へ提出すること。（施工図は可能な限りJW-CADデータでも提出する。）

・その他、公害防止条例・消防法・建築基準法、県条例等の本工事に関連する関係法令を遵守すること。

７．妨害又は不当要求に対する通報義務

（1）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

（2）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

（以上）