１　　　消総工 第９号

２　工事名　　旧北署敷地侵入防止フェンス設置工事

３　　　多治見市光ケ丘４丁目４８番 地内

４　　　(1)フェンス設置工事　　　１式

(2)門扉設置工事　　　　　１式

５　適用基準

設計図書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による次に掲げる図書（以下「標準仕様書」という。）を適用する。

「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編）（最新版）

「営繕工事写真撮影要領」（最新版）

その他関係法令等

６　一般事項

(1)設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は次のとおりとする。

①特記仕様書　　　　　　　　　　　④公共規格及びこれに準ずる規格

②図面

③設計書（参考数量）

(2)疑義及び軽微な変更

・図面、内訳書等の内容に相違ある場合、明記のない場合、また疑問を生じた場合は全て監督員と協議しその指示による。

(3)官公署その他の手続き

・本工事に必要な諸届、諸手続きは本工事に含まれるものとし受注者の責任に遅滞なく行うものとする。

(4)発生材の処理

・建設廃棄物の処理については、リサイクルを原則とし「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「再生資源の利用の促進に関する法律」「建設副産物適正処理推進要綱」「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」の規定を厳守し、「建設廃棄物マニフェストシステム実施要綱」により適正に行う。

(5)建築材料等

・本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する同等以上のものとし、その品質及び性能を有する証明となる資料を監督員に提出すること。また、設計図書に規定されていない機器及び材料については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に規定されている調達品目をできる限り使用するよう努めること。

(6)工事施工

・作業日程については、発注者と協議し決定する。ただし、騒音の発生、及び大型車両による資材の搬入等、危険を伴う恐れのある作業については、施設管理者の事前に承諾した日時とする。

・受注者は工事着工に先立ち現況の状況等についてあらかじめ綿密な調査を行い実施すること。

詳細な事項については、監督員・施設管理者と十分な協議の上、施工すること。

(7)施工中の安全確保

・法令に基づく安全対策等を施し、事故防止に十分注意する。

(8)環境保全

・建設機械は、低騒音、低振動、環境対策型建設機械を使用する。

・自動車の使用にあたっては、アイドリング停止、排ガス対策を心掛ける。

(9)工事電力用水費について

・本工事の施工に関して使用する電力・用水等の費用については、受注者の負担とする。なお、市施設から電力・用水を使用する場合は、施設管理者と使用方法・期間・使用料の支払い方法等について打合せを行うこと。

(10)工事実績データ作成、登録

・受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づく、入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜、登録期間に登録申請しなければならない。

また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなくてはならない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。

(11)その他

・受注者は、監督員と緊密な連絡を図り、十分な現場調査、打ち合わせを行って工事を施工するものとする。

・設計図及び仕様書に明記なき事項で、本工事完成の為に必要な技術上、納り上、施工を要する事項及び軽微な変更は、監督員と協議し、その指示に従い受注者負担にて施工すること。

・本工事は、交通、施設の運営に支障とならないよう施工すること。

また、日程調整は受注者の責任において行うこと。

・工事中に既存の構築物、道路等に損傷を与えた場合は、直ちに受注者の負担により復旧するものとする。

・完成図書として施工図、使用機器等の仕様書、取扱説明書をまとめ、監督員・施設管理者へ提出すること。（施工図・完成図は可能な限りJW-CADデータでも提出する。）

・その他、公害防止条例・消防法・建築基準法、県条例等の本工事に関連する関係法令を遵守すること。

７．妨害又は不当要求に対する通報義務

（1）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

（2）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

（以上）