仕　　様　　書

事業番号　消総購　第13号

事 業 名　街頭消火器（更新分）購入事業

令和７年度

多治見市消防本部

街頭消火器（更新分）仕様書

１　事業番号  　消総購　第13号

２　事 業 名　　街頭消火器（更新分）購入事業

３　内　　容　　粉末消火器

（１）規　格　　粉末ＡＢＣ消火器10型（ストッパー付）　日本製

※新旧消火器の入れ替え及び廃棄処分を含む（備考参照）

ア　業務用　蓄圧式

イ　薬剤質量3.0kg以上

ウ　2025年製

エ　国家検定合格品（消防法第21条の2適合品）

オ　グリーン購入適合品（※備考参照）

カ　リサイクルシール添付品

（２）表　示　　消火器本体に「多治見市」「22－9216」の白文字と、管理番号（№「○○－○○○」）の白文字を表示すること。

（３）数　量　　361本

（４）備　考　　ア　消火器は、指定した街頭消火器設置場所の消火器と入れ替えをし、

廃棄処分をすること。

イ　設置箇所を記した一覧表及び地図は契約締結後に配付するので確認

すること。なお、業務終了後には必ず返却すること。

ウ　事前に一覧表及び地図を閲覧する場合は担当職員に連絡すること。

エ　グリーン購入適合品について

【判断の基準】

- 消火薬剤に、再生材料が重量比で40%以上使用されていること。

- 製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

【配慮事項】

    - 分解が容易である材料の再生利用のための設計上の工夫がされていること。

    - プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

    - 使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

    - 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。

４　履行期間　　契約の日から令和８年３月31日まで

５　納入場所　　多治見市三笠町２丁目21番地　多治見市消防本部

６　その他

（１）仕様書等、不明な点については消防本部消防総務課と協議すること。

（２）事業全般にわたってアイドリングストップによる自動車排気ガスの低減、省エネルギーなど地球温化暖防止に努めること。

（３）納入の際に使用したダンボール等は持ち帰り適正に処理すること。

（４）妨害又は不当要求に対する通報義務

ア　受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

イ　受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

| 担当所属 | 多治見市消防本部 消防総務課 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当リーダー | 奥村 | 担当者 | 服部 |
| 電話番号 | 0572-22-9231 |  |  |
| ＦＡＸ | 0572-21-0022 |  |  |
| Ｅ-mail | t-fire@city.tajimi.lg.jp |  |  |