特　記　仕　様　書

上下水道施設課

事業番号　　施水配修　第　1　号

事業名　　高根配水池水位計修繕

履行場所　　多治見市明和町3丁目地内

事業内容

1.高根配水池水位計取替修繕　1台

既設型式　　AP3193JCNAG6AB

測定範囲　　0～5ｍ

2.試運転調整　　　　　　　　1式

環境への配慮

本工事においての発生した廃棄物については産廃処分・リサイクル等、発生品　に応じて適正に処分すること。

必要な消耗品等の購入については、パッケージなどの少ないもの、リサイクルの容易なものを優先する。

文房具、その他消耗品についても再生品を優先利用するなど、グリーン購入に努めること。

不必要なアイドリングはストップし環境に配慮すること。

妨害又は不当要求に対する通報義務

受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。