１　事業番号      　多環委　第10号

２　事業名　　　　火葬場非常用電源蓄電池更新等作業委託

３　履行場所　　　　多治見市大薮町字上迫間洞249番地　地内

４　事業概要     　 　火葬場において、非常用電源蓄電池等取替作業を行うもの。

・直流電源盤修繕　　　　・・・ 1.0式

・非常用電源蓄電池更新　・・・ 1.0式

・誘導灯蓄電池等更新　　・・・ 1.0式

・無停電電源装置更新　　・・・ 1.0式

５　適用基準

図面及び内訳書に記載されていない事項は、下記に基づく。

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「営繕工事写真撮影要領（最新版）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「建築設備耐震設計・施工指針」（2014年版）

（独立行政法人 建築研究所監修　一般財団法人 日本建築センター発行）

その他関係法令等

６　一般事項

(1)設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は次のとおりとする。

①質疑回答書　　　　　　　　　　　　  　④設計書（参考数量）

②特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　⑤標準仕様書

③図面　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥公共規格及びこれに準ずる規格

(2)疑義及び軽微な変更

・図面、内訳書等の内容に相違ある場合、明記のない場合、また疑義を生じた場合は監督員と協議しその指示による。

(3)関係部署への手続き、調査

・本事業に必要な申請、諸手続きは受注者の責任において行うものとする。

(4)発生材の処理

・建設廃棄物の処理については、リサイクルを原則とし「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「再生資源の利用の促進に関する法律」「建設副産物適正処理推進要綱」「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」の規定を厳守し、「建設廃棄物マニフェストシステム実施要綱」により適正に行う。

(5)機器材料

・本事業に使用する機器及び材料は、設計図書に規定する同等以上のものとし資料を監督員に提出すること。また、設計図書に規定されていない機器及び材料については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に規定されている調達品目をできる限り使用するよう努めること。

(6)施工

・受注者は着手に先立ち、現況をあらかじめ調査し計画を立案すること。

・本事業は設備利用に影響するため、施設への影響を最小限とする計画とし監督員・施設管理者と十分な協議の上実施すること。

(7)施工中の安全確保

・本事業の対象施設は、不特定多数の利用者の出入りが想定されるため、事故防止等には十分注意し適切な安全施設を施すこと。

(8)環境保全

・建設機械は、低騒音、低振動、環境対策型建設機械を使用し省電力、省エネルギーに努めること。

・施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。

・停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努める。

・清掃等周辺環境美化に努める。

(9)電力用水費について

・本事業履行に関して使用する電力・用水等の費用については、受注者の負担とする。なお、施設から電力・用水を使用する場合は、施設管理者と使用方法・期間・使用料の支払い方法等について打合せを行うこと。

(10)その他

・受注者は、監督員と緊密な連絡を図り、十分な現場調査、打ち合わせを行って履行する。

・設計図及び仕様書に明記なき事項で、本事業完成の為に必要な技術上、納り上、施工を要する事項及び軽微な変更は、監督員と協議し、その指示に従い受注者負担にて施工すること。

・本事業は、交通、施設の運営に支障とならないよう施工すること。

また、日程調整は受注者の責任において行うこと。

・工事中に既存の構築物、道路等に損傷を与えた場合は、直ちに受注者の負担により復旧するものとする。

・その他、公害防止条例・消防法・建築基準法、県条例等の本事業に関連する関係法令を遵守すること。

７．妨害又は不当要求に対する通報義務

（1）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

（2）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

（以上）