## 設計書表紙
設計書
[8 empty] | 課長 |  | リーダー |  | 担当 |  | 審査 | 設計
| 会計年度 | 令和 | 7 |  | 年度
| 事業名 | 公共下水道事業
| 事業番号 | 施下購 | 第 | 1-2 |  | 号
| 事業名 | 分光光度計購入
| 購入種別 | 備品 | 消耗品 |  | その他 |  | （ |  |  |  | ）
| 納入方法 | 指定位置 | 車上 |  | その他 |  | （ |  |  |  | ）
| 納入場所 | 多治見市前畑町5丁目地内
路線名
設計者名
| 設計年月日 | 令和 | 7 |  | 年 | 7 |  | 月 | 28 | 日
| 施行期間 | 契約日の日から | [5 empty] | 日間以内
| 着工年月日 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 完成年月日 | 令和 | 8 |  | 年 | 2 |  | 月 | 26 | 日
多治見市役所

## 購入概要
購入概要
購入概要
分光光度計購入
| 分光光度計(UH5200同等品以上) |  |  | 1台
|  | 電源 | AC100V 60Hz
|  | 光学系 | 瀬谷－波岡マウント、ダブルビーム
|  | 測定波長範囲 | 190～1100nm
多治見市役所

## 計算根拠
計算根拠
名称 | 数量 | 単位 | 単価 |  | 金額 | 摘要
工事価格 |  |  |  | 金 |  | 円也
消費税及び地方消費税の額 |  |  |  | 金 |  | 円也
設計金額 |  |  |  | 金 |  | 円也
多治見市役所

## 本工事費内訳書
本 工 事 内 訳 書
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
物品購入
分光光度計購入
分光光度計
|  | UH5200同等品以上 |  | 台 | 1
計
| 消費税及び地方消費税の額 |  |  | 式 | 1
計

## 仕様書
仕 様 書
多治見市役所建設水道部上下水道施設課
事業番号 |  | 施下購第1-2号
事 業 名 |  | 分光光度計購入
納入場所 |  | 多治見市前畑町5丁目地内
事業内容 |  | 分光光度計の購入をするもの。
事業の目的 |  | 池田下水処理場試験室にて使用する分光光度計の購入を行うもの
購入内容
分光光度計(UH-5200同等品以上) |  |  |  |  | 1台
仕様
| 電源 |  | AC100V 60Hz
| 光学系 |  | 瀬谷－波岡マウント、ダブルビーム
| 測定波長範囲 |  | 190～1100nm
| スペクトルバンド幅 |  | 1.5nm
| 迷光 |  | 0.05％以内
| 波長正確さ |  | ±0.3nm
帳票用ノートパソコン |  |  |  |  | 1台
仕様
| OS |  | Windows11以上
| 容量 |  | 1ＴＢ
| メモリ |  | 8GＢ
| 波長設定繰り返し制度 |  | ±0.1nm
| 測定モード |  | 定量演算、波長スキャン、時間変化、多波長測定
| 測光レンジ |  | Aｂｓ ：-3.000～3.000
％T ：0～300％T
Conc：0.000～9999
| 測光正確さ |  | ±0.002Abs(0to0.5Abs)
±0.004Abs(0.5to1.0Abs)
±0.008Abs(1.0to2.0Abs)
±0.3％T
| 測光繰返し精度 |  | ±0.001Abs(0to0.5Abs)
±0.002Abs(0.5to1.0Abs)
±0.004Abs(1.0to2.0Abs)
±0.1％T
| 波長スキャン速度 |  | 10.100.200.400.800.1200.2400.3600nm/min
| ベースライン平坦度 |  | 0.0003Abs/hr
| ベースライン安定度 |  | ±0.0006Aｂｓ
| ノイズレベル |  | 0.00004Abs
| レスポンス |  | 高速、標準、低速
| 光源 |  | WI、D2ランプ
| 光源切替 |  | 波長と連動した自動切換
| 検知器 |  | シリコンフォトダイオード
| ディスプレイ |  | バックライト付きカラーLCD(10.4型)
| プリンタI/F |  | USB
| シリアルI/F |  | USB
その他
・ | 分光光度計にて計測した値はUSBに保存しパソコンにてExcelで確認が可能なこと。
・ | 納品時には十分な機器の取扱説明を行い、機器据付、動作確認、性能確認等の一切を
行うこと。
契約書、特記仕様書の定めにない事項については、発注者と協議して定めるものとする。
環境配慮事項
・ | 事業全般に渡ってアイドリングストップによる自動車排気ガスの低減、省エネルギー
など地球温暖防止に努めること。
・ | 省エネルギーを推進するため、効率の良い事業計画を立てるよう努めること。
・ | 消耗品の使用にあたっては、環境への負荷が少ない物を選定すること。
・ | 事業の推進に伴う移動・運搬には、酸性物質排出量を低減するため、低公害車の
使用や輸送体系の効率化により自動車の排ガス抑制に努めること。
・ | 提出書類を作成する場合には、再生紙の使用に努めること。
・ | 事業全般の履行については、省エネルギーに努めること。
妨害又は不当要求に対する通報義務
・ | (1) 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に
照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は
契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの
不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
(2).受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内
に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求する
ことができる。