## 設計書表紙
設計書
[5 empty] | 部長 |  |  | 課長 |  |  | リーダー |  | 担当 |  | 審査 | 設計
| 会計年度 | 令和 | 7 |  | 年度
| 事業名 | 公共下水道事業
| 購入番号 | 施下購 | 第 | 3-5 |  | 号
| 購入名 | LSA重油購入（単価契約）その5
| 購入種別 | 備品 | 消耗品 |  | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
| 納入方法 | 指定位置 | 車上 |  | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
| 履行場所 | 多治見市 |  | 前畑 |  |  | 町 | 5 |  | 丁目地内
他2ヶ所
路線名
設計者名
| 設計年月日 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 納期 | [6 empty] | 日間以内
| 着手年月日 | 令和 | 7 |  | 年 | 12 |  | 月 | 1 |  | 日
| 完了年月日 | 令和 | 8 |  | 年 | 1 |  | 月 | 31 |  | 日
多治見市役所
Note on I17: 入力
Note on G19: 入力
Note on J19: 入力
Note on G20: 入力
Note on J24: 入力
Note on N24: 入力
Note on P25: あれば入力

## 購入概要
設計概要
設計概要
LSA重油購入（単価契約）その5
|  |  | LSA重油の購入 |  |  |  | 1L当り
予定購入量
|  |  |  | 池田下水処理場20KLタンク |  | 5000 |  | L
|  |  |  | 池田下水処理場12KLタンク |  | 2000 |  | L
|  |  |  | 笠原川右岸ポンプ場12KLタンク |  | 2000 |  | L
|  |  |  | 土岐川左岸ポンプ場15KLタンク |  | 2000 |  | L
| 名称 | [7 empty] | 数量 | 金額
| LSA重油の購入（税抜き） | [7 empty] | 1L当り |  |  | 円
| 設計金額（税込み） | [7 empty] | 1L当り |  |  | 円
多治見市役所

## 計算根拠
計算根拠
名称 | 数量 | 単位 | 単価 |  | 金額 | 摘要
購入価格 |  |  |  | 金 |  | 円也
消費税及び地方消費税の額 |  |  |  | 金 |  | 円也
設計金額 |  |  |  | 金 |  | 円也
多治見市役所

## 本業務費内訳表
本 業 務 内 訳 書
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
燃料購入費
LSA重油購入（単価契約）その5
LSA重油
池田下水処理場
|  |  | 20KLタンク | ℓ | 5000
池田下水処理場
|  |  | 12KLタンク | ℓ | 2000
笠原川右岸ポンプ場
|  |  | 12KLタンク | ℓ | 2000
土岐川左岸ポンプ場
|  |  | 15KLタンク | ℓ | 2000
小計
計
消費税及び地方消費税の額 |  |  |  | 式 | 1
計

## 仕様書
仕 様 書
多治見市建設水道部
| 購入番号 | 施下購 |  | 第 | 3-5 | 号 | [5 empty] | 上下水道施設課
| 購入名 | LSA重油購入（単価契約）その5
| 履行場所 | 多治見市 前畑町 5丁目地内 他2ヶ所 | [6 empty] | ・ | 池田下水処理場
[9 empty] | ・ | 笠原川右岸ポンプ場
[9 empty] | ・ | 土岐川左岸ポンプ場
| 購入内容 | LSA重油の購入
| 受入箇所 |  |  | 池田下水処理場 |  |  |  | 20KL地下タンク
|  |  |  | 池田下水処理場 |  |  |  | 12KL地下タンク
|  |  |  | 笠原川右岸ポンプ場 |  |  |  | 12KL地下タンク
|  |  |  | 土岐川左岸ポンプ場 |  |  |  | 15KL地下タンク
| 予定購入量 | (予定購入量は最低量を保証するものではない） | [8 empty] | 11000 | L
[7 empty] | 1回の最小購入量 |  |  |  | 2000 | L
| 使用目的 | 非常用発電設備及び雨水排水ポンプ用ディーゼルエンジンの燃料
| 注意事項 | 本事業は、期間が令和7年12月1日から令和8年1月31日までの単価契約です。
入札書には、1L当りの税抜き単価を記入してください。
|  | ・ | 入札額の最も安価であった業者と入札金額に消費税を加算した額（単価に１円未満
の端数が生じる場合は小数点第３位を切り捨てた額とする。）で契約を締結する
ものとする。
|  | ・ | LSA重油は現地タンク内納入を原則とし、納入日については監督員と協議の上、
決定する。
|  | ・ | 非常用発電機及び雨水排水ポンプに使用する燃料である為、緊急時にいたっては、
発注に対し速やかに納入すること。
|  | ・ | 停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努める。
|  | ・ | タンクローリー等燃料運搬車両には、給油時の燃料流出事故を想定し、オイルスポ
ンジなどの油漏れ対策用油吸着材を搭載すること。
|  | ・ | 給油時には給油口の監視を行い、万が一漏れなどが生じた際には適切に処置を行う
こと。
|  | ・ | 提出する書類には再生紙を使用し、事業に掛かる消耗品等についても再生品を優先
利用するなど、グリーン購入に努めるものとする。
|  | ・ | 妨害又は不当要求に対する通報義務
|  | 1. | 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に
照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約
の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不
当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
|  | 2. | 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に
契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求す
ることができる。