管渠維持管理業務委託特記仕様書

多治見市上下水道工務課

施設維持管理

・本委託は市内各所の下水道施設の管理について、上下水道工務課の指示を受け作業を行うものである。

・上下水道工務課より指示を受けた後、直ちに作業を行うこと。

・作業終了後、上下水道工務課に連絡すること。

・業務写真(着手前、作業中、完了)、出来高を整理し、上下水道工務課の確認検査を受けること。

交通誘導員・保安要員の配置指定

・交通誘導員については、一般交通に支障のないよう配置すること。配置人員については20人計上している。また交代要員は無とする。

その他

・各業務の確認検査終了後に関係書類は返却するので、業務完了後、一括整理し完成通知書と共に提出すること。

・交通規制を必要とする場合、予め関係書類を作成し、警察の道路使用許可を取ること。

環境への配慮

・自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した使用に努め、無用な使用をできるだけしないように心掛けること。

・業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心掛けること。

・業務を施行するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用すること。

・業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。

・上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。

妨害又は不当要求に対する通報義務

・受注者は、契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。

なお、これらの不当介入をうけたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

・受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。