## 業務委託設計書
業 務 委 託 設 計 書 |  |  |  | 令和 ８ 年度 |  |  |  |  | 部 長 | 次 長 | 課 長 | リーダ | グループ |  | 審 査 | 設 計
|  |  |  | 事 業 | 多保幼委第１号
番 号
事業名 |  | 自家用電気工作物保安管理業務及び一般用電気工作物保安業務委託（長期継続契約） |  |  |  | 履 | 行 | 多治見市元町４－10－２ 地内 他10園 |  |  |  |  | 河川名・路線名等 |  | 線 号
[6 empty] | 場 | 所 | [8 empty] | 川
| 市内公立こども園・保育園・幼稚園に設置されている自家用電気 |  |  |  |  | 設 | 計 | 令和 ８年 ２月 18日 |  |  |  | 業 務 | 測量 | 設計 | その他
| 工作物保安管理業務及び一般用電気工作物に係る保安業務を |  |  |  |  | 年月日 | [5 empty] | 種 別 |  |  | （ 業務委託 ）
設 | 行うもの。 |  |  |  |  | 入札の |  | 現場 | 説明 別 | 冊仕様書 | その他 | 委 託 | 請負 |  | その他
[6 empty] | 注 意 |  | 有・ | 無 | 有・無 |  | 方 法 |  |  | （ ）
| １ 保育園・幼稚園施設に設置してある自家用電気工作物に係る |  |  |  |  | 履 行 |  | 業務着手の日から 日以内 |  |  |  | 2026-04-01 |  | ～ | 2031-03-31
| 保安管理業務及び一般用電気工作物に係る保安業務 |  |  |  |  | 期 間
計 | ①月次点検 各内訳書・仕様書等のとおり |  |  |  |  | 起 変 |  | 【長期継続契約理由】
| ②年次点検（停電・無停電） 各内訳書・仕様書等のとおり |  |  |  |  | 工 更 |  | 長期継続契約により（１）ハザードの早期発見、（２）事故等、緊急時の早期対応が可能となり、
| 2 保安管理業務・保安業務の対象機器等 |  |  |  |  | 理 |  | 安定した業務の履行を確保するため。
| 各内訳書・仕様書等のとおり |  |  |  |  | 由
概 | 3 施行場所 計11園
| ①公立こども園 ２園 各内訳書・仕様書等のとおり |  |  |  |  | 特 |  | 【長期継続契約について】
| ②公立保育園 ６園 各内訳書・仕様書等のとおり | [6 empty] | （１）本業務は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成19年時条例第37号）
| ③公立幼稚園 ３園 各内訳書・仕様書等のとおり |  |  |  |  | 記 |  | の規定により、長期継続契約により実施される。
要 | 以上 | [6 empty] | （２）本業務に係る長期継続契約（以下本号において「本契約」という。）は、多治見市議会において
[6 empty] | 事 |  | 本業務に係る予算が成立することが契約条件となる。従って、多治見市議会の議決内容によっては
本契約が変更又は解除される場合がある。
[6 empty] | 項 |  | また、２年目以降についても、当該年度の予算成立が本契約継続の条件となる。
|  |  | 当 初 設 計 額 |  |  | 第 一 回 変 更 設 計 額 | [5 empty] | 第 二 回 変 更 設 計 額
委 託 価 格 |  |  | 長期継続契約５年間 |  | 円
|  |  | （単年度 |  | 円)
消 費 税 相 当 額 |  |  | 長期継続契約５年間 |  | 円
|  |  | （単年度 |  | 円)
総 委 託 費 |  |  | 長期継続契約５年間 |  | 円
|  |  | （単年度 |  | 円)

## （自家用）内訳書
業務委託 内訳書（自家用電気工作物） | [6 empty] | No.1
| 名 称 | 内 容 等 | 数量 | 単位 | 単価（税抜） | 金額（税抜） | 点 検 頻 度
自家用電気工作物の保安管理業務 ※詳細は別紙仕様書参照
【こども園・保育園】
1 | 双葉保育園 | 需要設備容量：８０kＶＡ、最大電力：６１kＷ、受電電圧：６，６００Ｖ 住所：多治見市元町4-10-2 | 1 | 式 |  |  | ２ヶ月に１回（設備条件適合）
2 | 共栄保育園 | 需要設備容量：１１０kＶＡ、最大電力：８１kＷ、受電電圧：６，６００Ｖ 住所：多治見市高田町3-64、 | 1 | 式 |  |  | ２ヶ月に１回（絶縁監視装置設置）
3 | 市之倉保育園 | 需要設備容量：１０５kＶＡ、最大電力：７８kＷ、受電電圧：６，６００Ｖ 住所：多治見市市之倉町8-20 | 1 | 式 |  |  | ２ヶ月に１回（絶縁監視装置設置）
4 | 笠原こども園 | 需要設備容量：２５０kＶＡ、最大電力：９０kＷ、受電電圧：６，６００Ｖ 非常用予備発電設備：３５kＶＡ、太陽光発電設備：９．９kＶＡ 住所：多治見市笠原町1967-１ | 1 | 式 |  |  | ２ヶ月に１回（絶縁監視装置設置） ６ヶ月に１回（太陽光発電設備）
5 | 星ケ台保育園 | 需要設備容量：２００kＶＡ、最大電力：１３５kＷ、受電電圧：６，６００Ｖ、 非常用発電機：２１０Ｖ ２４kＶＡ 住所：多治見市星ケ台3-7-3 | 1 | 式 |  |  | ２ヶ月に１回（絶縁監視装置設置）
[8 empty] | 2026-04-01 | 2031-03-31
（自家用電気工作物分事業価格）小計 | [6 empty] | 1,000円未満切捨て

## （一般）内訳書
業務委託 内訳書（一般用電気工作物） | [6 empty] | No.2
| 名 称 | 内 容 等 | 数量 | 単位 | 単価（税抜） | 金額（税抜） | 点 検 頻 度
一般用電気工作物の保安業務 ※詳細は別紙仕様書参照
【こども園・保育園】
1 | 小泉保育園 | 契約電力 電灯１６kＶＡ、動力４０kＷ 住所：多治見市小泉町2-153 | 1 | 式 |  |  | ３ヶ月に１回
2 | 北野保育園 | 契約電力 電灯２０kＶＡ、動力３２kＷ 住所：多治見市喜多町8-27 | 1 | 式 |  |  | ３ヶ月に１回
3 | 旭ケ丘こども園 | 契約電力 電灯１２kＶＡ、動力４０kＷ 住所：多治見市旭ケ丘8-29-43 | 1 | 式 |  |  | ３ヶ月に１回
【幼稚園】
1 | 養正幼稚園 | 契約電力 電灯１５kＶＡ、動力６kＷ 住所：多治見市平野町2-79 | 1 | 式 |  |  | ３ヶ月に１回
2 | 昭和幼稚園 | 契約電力 電灯１２kＶＡ、動力９kＷ 住所：多治見市平和町4-180 | 1 | 式 |  |  | ３ヶ月に１回
3 | 精華愛児幼稚園 | 契約電力 電灯１２kＶＡ（100Ｖ／200V）、動力６kＷ（200Ｖ） 住所：多治見市白山町3-1 | 1 | 式 |  |  | ３ヶ月に１回
（一般用電気工作物分事業価格）小計 | [6 empty] | 1,000円未満切捨て
（自家用電気工作物分事業価格）小計
（一般用電気工作物分事業価格）小計
（事業価格）事業費計
消費税相当
（総事業費）合計
（長期継続契約５年間）小計 | [6 empty] | 1,000円未満切捨て
消費税相当 | [6 empty] | 10%
（総事業費）合計