様式53

貯蔵施設の技術上の基準に関する説明書

|  |  |
| --- | --- |
| 貯蔵施設の所在地 |  |
| 貯蔵能力 | kg |
| 面積（容器の場合） | ㎡ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 条 項 | 対応事項 | | | |
| 警戒標 | 規則14条  １号 | □ 貯蔵施設の明示 ※ 図面添付  □ ＬＰガス貯蔵施設　 □ 燃 □ 火気厳禁 | | | |
| 保安距離 | ２号 |  | 法　　定 | 実　　際 | 緩和の必要性 |
| 第１種 | ｍ | ｍ | 有 無 |
| 第２種 | ｍ | ｍ |
| 障壁(保安距離緩和の場合) | ３号 | □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  構　造  □ その他（ ） ※ 図面添付 | | | |
| 屋根 | ４号 | 材料（ ） 　 ※ 図面添付 | | | |
| 滞留防止装置 | ５号 | □　換気口 必要面積( )㎡  　 　　　 実際面積( )㎡ ( )％  □　強制換気 通風能力（1㎡当たり　　m3/min）  　　　　　　 放出口　（地盤面上から　　　　　　 m）  　　　　　　　　　　　　　　※ 図面添付 | | | |
| 消火設備 | ６号 | 消火器 （Ａ－ Ｂ－ ） 本 | | | |

（記載要領）

１．該当しない欄は抹消すること。

２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

３．該当する□には✔を付し、（ ）には数値又は説明を記入すること。